**投标货物分项报价表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **货物名称** | **规格型号** | **制造商** | **设备单价（元）** | **单位** | **数量** |
| 微波消解仪 (进口) | Multiwave  5000 | Anton  Paar | 389000 | 套 | 1 |
| ICP-MS (进口) | Agilent  7850 ICP-MS | 安捷伦 | 1095000 | 套 | 1 |
| 多功能酶标 仪 (进 口) | SpectraMax iD5 | Molecu lar  Device s | 970000 | 套 | 1 |
| 超灵敏多功能成像仪 (进 口) | IQ 800 | Cytiva  Sweden  AB | 860000 | 套 | 1 |
| 台式冷冻离 心机(进口) | Z36HK | 贺默  HERMLE | 176000 | 套 | 1 |

**备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表-微波消解仪（进口）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **货物名称** | **规格型号** | **制造商** | **设备单价（元）** | **单位** | **数量** |
| 微波消解仪  （进口）易  耗品 | Multiwave  5000 | 奥地利安东帕有限公司 | 2600 | 批 | 1 |

**备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表-ICP-MS（进口）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **货物名称** | **规格型号** | **制造商** | **设备单价（元）** | **单位** | **数量** |
| 进样泵管 | 一包 12 根，  PVC 材质 白/  白1.02mm内径 | Agilen  t | 2571 | 包 | 1 |
| 内标泵管 | PVC 材质 蓝/  橙0.25mm内径 | Agilen  t | 3102 | 包 | 1 |
| PFA 样品管 | 长度 5 米 | Agilen  t | 1977 | 套 | 1 |
| 机械泵油 | 1 升 | Agilen  t | 2895 | 套 | 2 |
| 采样锥石  墨垫片 | 一包 3 片 | Agilen  t | 1950 | 套 | 1 |

**备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表-多功能酶标仪（进口）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **货物名称** | **规格型号** | **制造商** | **设备单价（元）** | **单位** | **数量** |
| 荧光滤光片  组 485NM BW  20NM | 6590-009  2 | Molecu  Lar Device  s | 8450 | 个 | 1 |
| 荧光滤光片  组 535NM BW  25NM | 6590-009  9 | Molecu  Lar Device  s | 8450 | 个 | 1 |
| 光栅切换器 | S 03 710  09 | Molecu  Lar Device  s | 16250 | 个 | 1 |
| 高能氙闪灯  （十亿次超  长闪烁寿命） | S V3 612 | Molecu  Lar Device  s | 37922 | 个 | 1 |
| 电路主板 | S 03 752R | Molecu  Lar Device  s | 28300 | 个 | 1 |

**备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表-超灵敏多功能成像仪（进口）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **货物名称** | **规格型号** | **制造商** | **设备单价（元）** | **单位** | **数量** |
| 透镜组件 | Amersham IQ 800 NP Lens NP 透镜 | cytiv  a | 9570 | 套 | 1 |
| 垫板 | AI 800 白色垫板 | cytiv  a | 823 | 个 | 1 |
| 托盘 | AI 800 黑色金属托盘 | cytiv  a | 9733 | 个 | 1 |
| 托盘 | AI 800 玻璃托盘 | cytiv  a | 4490 | 个 | 1 |
| 支架 | AI 800 定制滤光片支架 | cytiv  a | 8590 | 个 | 1 |

**备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表-台式冷冻离心机（进口）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **货物名称** | **规格型号** | **制造商** | **设备单价（元）** | **单位** | **数量** |
| 水平转子 | 221.15V20 | 德国贺默  HERMLE | 11362 | 个 | 1 |
| 250ml 挂篮 | 628.000 | 德国贺默  HERMLE | 4035 | 组 | 1 |
| 50ml 挂篮 | 628.002 | 德国贺默  HERMLE | 4035 | 组 | 1 |