| 序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 套筒离心机 | - TOMY | - MDX310 | - 1（台） | - 140000.00 |
| - 2 | - 病原微生物快速富集系统 | - Innova - Prep | - CP select | - 1（台） | - 451000.00 |
| - 3 | - 生物安全柜 | - Nuaire | - NU--543-40 - os | - 2（台） | - 85000.00 |
| - 4 | - 干式空气生物气溶胶采样器 | - Innova - Prep | - ACD210 | - 1（台） | - 190000.00 |
| - 5 | - 荧光定量PCR仪 | - Bio-Rad | - CFX - 96Touch | - 3（台） | - 567000.00 |
| - 6 | - 未知病原检定及溯源分析系统 | - Nanopore | - GridION - MK1 | - 1（台） | - 2600000.00 |
| - 7 | - 全温振汤培养箱 | - 上海知楚 | - ZCZY--108B | - 1（台） | - 80000.00 |
| - 8 | - 低温恒温培养箱 | - 雅马拓 | - IN613C | - 1（台） | - 38000.00 |