## 分项报价明细表


项目名称：拉萨市暖心燃气热力设备销售有限公司工程物资天燃气PE管材及管件采购项目

招标编号： SCFY-XZ-230714 单价：XX元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 燃气用埋地聚乙烯（PE100）管材 | Φ40 | 华西牌 | 米 | 1 | 8.59 | 8.59 |  |
| 2 | 燃气用埋地聚乙烯（PE100）管材 | Φ63 | 华西牌 | 米 | 1 | 21.12 | 21.12 |  |
| 3 | 燃气用埋地聚乙烯（PE100）管材 | Φ90 | 华西牌 | 米 | 1 | 41.59 | 41.59 |  |
| 4 | 燃气用埋地聚乙烯（PE100）管材 | Φ110 | 华西牌 | 米 | 1 | 62.02 | 62.02 |  |
| 5 | 燃气用埋地聚乙烯（PE100）管材 | Φ160 | 华西牌 | 米 | 1 | 131.47 | 131.47 |  |
| 6 | 燃气用埋地聚乙烯（PE100）管材 | Φ200 | 华西牌 | 米 | 1 | 207 | 207 |  |
| 7 | 燃气用埋地聚乙烯（PE100）管材 | Φ250 | 华西牌 | 米 | 1 | 326.1 | 326.1 |  |
| 8 | 电容等径套管 | S40\*40 | 华西牌 | 个 | 1 | 7.86 | 7.86 |  |
| 9 | 电容等径套管 | S63\*63 | 华西牌 | 个 | 1 | 14.54 | 14.54 |  |
| 10 | 电容等径套管 | S90\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 27.99 | 27.99 |  |
| 11 | 电容等径套管 | S110\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 37.53 | 37.53 |  |
| 12 | 电容等径套管 | S160\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 75.04 | 75.04 |  |
| 13 | 电容等径套管 | S200\*200 | 华西牌 | 个 | 1 | 166.83 | 166.83 |  |
| 14 | 电容等径套管 | S250\*250 | 华西牌 | 个 | 1 | 307.96 | 307.96 |  |
| 15 | 电容异径套管 | S63\*40 | 华西牌 | 个 | 1 | 23.53 | 23.53 |  |
| 16 | 电容异径套管 | S90\*63 | 华西牌 | 个 | 1 | 34.14 | 34.14 |  |
| 17 | 电容异径套管 | S110\*63 | 华西牌 | 个 | 1 | 57.67 | 57.67 |  |
| 18 | 电容异径套管 | S110\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 60.46 | 60.46 |  |
| 19 | 电容异径套管 | S160\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 110.86 | 110.86 |  |
| 20 | 电容异径套管 | S160\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 110.86 | 110.86 |  |
| 21 | 电容异径套管 | S200\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 184.78 | 184.78 |  |
| 22 | 电容异径套管 | S200\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 191.63 | 191.63 |  |
| 23 | 电容异径套管 | S250\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 396.96 | 396.96 |  |
| 24 | 电容异径套管 | S250\*200 | 华西牌 | 个 | 1 | 406.4 | 406.4 |  |
| 25 | 电容等径三通 | T40\*40\*40 | 华西牌 | 个 | 1 | 21.27 | 21.27 |  |
| 26 | 电容等径三通 | T63\*63\*63 | 华西牌 | 个 | 1 | 30.8 | 30.8 |  |
| 27 | 电容等径三通 | T90\*90\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 47.04 | 47.04 |  |
| 28 | 电容等径三通 | T110\*110\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 72.79 | 72.79 |  |
| 29 | 电容等径三通 | T160\*160\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 204.36 | 204.36 |  |
| 30 | 电容等径三通 | T200\*200\*200 | 华西牌 | 个 | 1 | 427.2 | 427.2 |  |
| 31 | 电容等径三通 | T250\*250\*250 | 华西牌 | 个 | 1 | 734.1 | 734.1 |  |
| 32 | 电容异径三通 | T63\*40\*63 | 华西牌 | 个 | 1 | 30.25 | 30.25 |  |
| 33 | 电容异径三通 | T90\*40\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 47.04 | 47.04 |  |
| 34 | 电容异径三通 | T90\*63\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 47.04 | 47.04 |  |
| 35 | 电容异径三通 | T110\*40\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 70.52 | 70.52 |  |
| 36 | 电容异径三通 | T110\*63\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 70.52 | 70.52 |  |
| 37 | 电容异径三通 | T110\*90\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 71.64 | 71.64 |  |
| 38 | 电容异径三通 | T160\*40\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 195.89 | 195.89 |  |
| 39 | 电容异径三通 | T160\*63\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 195.97 | 195.97 |  |
| 40 | 电容异径三通 | T160\*90\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 195.97 | 195.97 |  |
| 41 | 电容异径三通 | T160\*110\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 195.97 | 195.97 |  |
| 42 | 电容异径三通 | T200\*90\*200 | 华西牌 | 个 | 1 | 410.27 | 410.27 |  |
| 43 | 电容异径三通 | T200\*110\*200 | 华西牌 | 个 | 1 | 412.11 | 412.11 |  |
| 44 | 电容异径三通 | T200\*160\*200 | 华西牌 | 个 | 1 | 415.65 | 415.65 |  |
| 45 | 电容异径三通 | T250\*110\*250 | 华西牌 | 个 | 1 | 604.64 | 604.64 |  |
| 46 | 电容异径三通 | T250\*160\*250 | 华西牌 | 个 | 1 | 606.55 | 606.55 |  |
| 47 | 电容异径三通 | T250\*200\*250 | 华西牌 | 个 | 1 | 610.99 | 610.99 |  |
| 48 | 电熔90°弯头 | L40\*40 | 华西牌 | 个 | 1 | 20.74 | 20.74 |  |
| 49 | 电熔90°弯头 | L63\*63 | 华西牌 | 个 | 1 | 33.06 | 33.06 |  |
| 50 | 电熔90°弯头 | L90\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 46.47 | 46.47 |  |
| 51 | 电熔90°弯头 | L110\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 64.2 | 64.2 |  |
| 52 | 电熔90°弯头 | L160\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 138.85 | 138.85 |  |
| 53 | 电熔90°弯头 | L200\*200 | 华西牌 | 个 | 1 | 284.42 | 284.42 |  |
| 54 | 电熔90°弯头 | L250\*250 | 华西牌 | 个 | 1 | 675.71 | 675.71 |  |
| 55 | 电熔45°弯头 | L63\*63 | 华西牌 | 个 | 1 | 32.46 | 32.46 |  |
| 56 | 电熔45°弯头 | L90\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 54.85 | 54.85 |  |
| 57 | 电熔45°弯头 | L110\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 72.79 | 72.79 |  |
| 58 | 电熔45°弯头 | L160\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 183.29 | 183.29 |  |
| 59 | 电熔45°弯头 | L200\*200 | 华西牌 | 个 | 1 | 361.51 | 361.51 |  |
| 60 | 电熔45°弯头 | L250\*250 | 华西牌 | 个 | 1 | 739.16 | 739.16 |  |
| 61 | 电熔管帽 | D40 | 华西牌 | 个 | 1 | 9.42 | 9.42 |  |
| 62 | 电熔管帽 | D63 | 华西牌 | 个 | 1 | 16.33 | 16.33 |  |
| 63 | 电熔管帽 | D90 | 华西牌 | 个 | 1 | 29.79 | 29.79 |  |
| 64 | 电熔管帽 | D110 | 华西牌 | 个 | 1 | 39.29 | 39.29 |  |
| 65 | 注塑管堵 | D90 | 华西牌 | 个 | 1 | 15.05 | 15.05 |  |
| 66 | 注塑管堵 | D110 | 华西牌 | 个 | 1 | 22.25 | 22.25 |  |
| 67 | 注塑管堵 | D160 | 华西牌 | 个 | 1 | 74.63 | 74.63 |  |
| 68 | 注塑管堵 | D200 | 华西牌 | 个 | 1 | 97.99 | 97.99 |  |
| 69 | 注塑管堵 | D250 | 华西牌 | 个 | 1 | 153.97 | 153.97 |  |
| 70 | 注塑异径套管 | φ110\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 15.42 | 15.42 |  |
| 71 | 注塑异径套管 | φ160\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 38.77 | 38.77 |  |
| 72 | 注塑异径套管 | φ160\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 38.77 | 38.77 |  |
| 73 | 注塑异径套管 | φ200\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 55.39 | 55.39 |  |
| 74 | 注塑异径套管 | φ200\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 56.2 | 56.2 |  |
| 75 | 注塑异径套管 | φ200\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 64.7 | 64.7 |  |
| 76 | 注塑异径套管 | φ250\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 99.8 | 99.8 |  |
| 77 | 注塑异径套管 | φ250\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 100.64 | 100.64 |  |
| 78 | 注塑异径套管 | φ250\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 101.42 | 101.42 |  |
| 79 | 注塑异径套管 | φ250\*200 | 华西牌 | 个 | 1 | 107.5 | 107.5 |  |
| 80 | 注塑90°弯头 | L90 | 华西牌 | 个 | 1 | 17.38 | 17.38 |  |
| 81 | 注塑90°弯头 | L110 | 华西牌 | 个 | 1 | 33.37 | 33.37 |  |
| 82 | 注塑90°弯头 | L160 | 华西牌 | 个 | 1 | 65.7 | 65.7 |  |
| 83 | 注塑90°弯头 | L200 | 华西牌 | 个 | 1 | 136.07 | 136.07 |  |
| 84 | 注塑90°弯头 | L250 | 华西牌 | 个 | 1 | 225.73 | 225.73 |  |
| 85 | 注塑45°弯头 | L90 | 华西牌 | 个 | 1 | 18.09 | 18.09 |  |
| 86 | 注塑45°弯头 | L110 | 华西牌 | 个 | 1 | 25.56 | 25.56 |  |
| 87 | 注塑45°弯头 | L160 | 华西牌 | 个 | 1 | 75.75 | 75.75 |  |
| 88 | 注塑45°弯头 | L200 | 华西牌 | 个 | 1 | 133.27 | 133.27 |  |
| 89 | 注塑45°弯头 | L250 | 华西牌 | 个 | 1 | 274.31 | 274.31 |  |
| 90 | 注塑等径三通 | T90 | 华西牌 | 个 | 1 | 29.85 | 29.85 |  |
| 91 | 注塑等径三通 | T110 | 华西牌 | 个 | 1 | 48.56 | 48.56 |  |
| 92 | 注塑等径三通 | T160 | 华西牌 | 个 | 1 | 93.97 | 93.97 |  |
| 93 | 注塑等径三通 | T200 | 华西牌 | 个 | 1 | 184.91 | 184.91 |  |
| 94 | 注塑等径三通 | T250 | 华西牌 | 个 | 1 | 355.61 | 355.61 |  |
| 95 | 注塑异径三通 | φ110\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 40.53 | 40.53 |  |
| 96 | 注塑异径三通 | φ160\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 80.45 | 80.45 |  |
| 97 | 注塑异径三通 | φ160\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 82.40 | 82.40 |  |
| 98 | 注塑异径三通 | φ200\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 165.2 | 165.2 |  |
| 99 | 注塑异径三通 | φ200\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 165.98 | 165.98 |  |
| 100 | 注塑异径三通 | φ200\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 167.43 | 167.43 |  |
| 101 | 注塑异径三通 | φ250\*90 | 华西牌 | 个 | 1 | 232.4 | 232.4 |  |
| 102 | 注塑异径三通 | φ250\*110 | 华西牌 | 个 | 1 | 238.33 | 238.33 |  |
| 103 | 注塑异径三通 | φ250\*160 | 华西牌 | 个 | 1 | 249.22 | 249.22 |  |
| 104 | 注塑异径三通 | φ250\*200 | 华西牌 | 个 | 1 | 286.58 | 286.58 |  |
|  | 分项报价合计（万元）：1.6003万元 大写：壹万陆仟零叁元整 | | | | | |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

 3、“分项报价明细表”以包为单位填写。

授权代表签字：

投标人名称：四川华西德顿塑料管道有限公司（盖公章）

开标日期：2023年08月07日