公开招标文件

项目名称：拉萨市人民医院2023年（第二批）急需医疗设备采购项目

项目编号： 54010023210200004823 (XRXZ[2023]052)

采购人名称：拉萨市人民医院

采购代理机构：信瑞项目管理集团有限公司

2023年7月

# 目　　录

- 第一部分　商 务 部 分

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

- 第二部分　技 术 部 分

第六章 项目采购需求

第一部分　商 务 部 分

# 第一章　招标公告

项目概况

拉萨市人民医院2023年（第二批）急需医疗设备采购项目的潜在投标人应在拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）获取招标文件，并于并于2023年8月14日上午 11 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 项目基本情况

项目名称：拉萨市人民医院2023年（第二批）急需医疗设备采购项目

项目编号：54010023210200004823 (XRXZ[2023]052)

资金落实情况：审批手续已办理完毕，资金已落实

预算金额：100万元（壹佰万元整）

最高限价：100万元（壹佰万元整）

采购需求：

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普外科 | 肛肠综合检查治疗仪 | 1 | 台 |
| 2 | 妇产科 | 宫腔双极电切镜 | 1 | 台 |
| 3 | 耳鼻喉科 | 0°鼻内镜 | 5 | 台 |
| 4 | 耳鼻喉科 | 70°鼻内镜 | 2 | 台 |
| 5 | 耳鼻喉科 | 0°耳内镜 | 5 | 台 |
| 6 | 儿科 | 输液泵带输血功能 | 4 | 台 |
| 7 | 重症医学科 | 多功能治疗车 | 8 | 台 |
| 8 | 内分泌代谢科 | 胰岛素注射泵 | 2 | 台 |

（具体详见招标文件第六章）

合同履行期限：60个日历天

是否接受进口产品投标：否

本项目不接受联合体投标，不允许转包

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在采购期间内属于有效的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”范围）。

3.本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的医疗器械生产许可证或同时具有有效的医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。

4.供应商还应符合下述要求：

4.1.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或税收违法黑名单、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

4.2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件

时间：2023年7月24日至2023年7月28日，每天00:00时至23:59时（北京时间，法定节假日除外）

地点：拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）

方式：各潜在投标人在办理 CA 数字证书后，登录拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）在有效期内报名并下载采购文件。

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点及方式

开标时间：2023年 8月14日 11点30 分（北京时间）

开标地点：西藏自治区公共资源交易中心开标室 202。

电子投标文件提交地点：投标人请登录拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）提交电子投标文件。

五、公告期限和发布媒介

自本公告发布之日起5个工作日。

发布媒介：《西藏自治区政府采购网》、《西藏自治区公共资源交易网》、《拉萨市公共资源交易网》

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易系统,需投标人办理CA证书，办理的途径为：拉萨市公共资源交易网--办事流程--资料下载--企业数字证书及电子签章办事资料。该项目实行《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》文件要求，采取线上“不见面开标大厅”进行开标。各投标人无需到现场开标，并取消招标文件里要求开标现场递交的资料。开评标以投标人上传的电子投标文件为准，请各潜在投标人做好线上“不见面”开标的各项准备工作，具体操作流程及注意事项，请各投标人登陆拉萨市公共资源交易中心网站“办事流程”下载“采购项目不见面开标操作手册【采购供应商篇】”。如遇到技术问题，请及时与拉萨市公共资源交易平台技术支持联系。

2.逾期上传或不按要求上传的电子投标文件，拉萨市公共资源交易网将予以拒收。若因上传错误在评审时候造成电子投标文件无法读取，由投标人自行承担相应责任。

3、因无法主动联系潜在投标人，请后续留意西藏自治区政府采购网、西藏自治区公共资源交易网、拉萨市公共资源交易网是否有本项目更正公告。请各潜在投标人关注本项目公告发布媒体，如未及时获取到相关公告信息造成的后果由各潜在投标人自行承担。

4、请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及款项用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：拉萨市人民医院

地址：西藏自治区拉萨市

联系方式：魏老师0891-6943648

2.采购代理机构信息

名称：信瑞项目管理集团有限公司

地址：拉萨市纳金路佳禾未来城7栋一单元202室

联系方式：姚女士15881064615

3.项目联系方式

项目联系人：姚女士

电　话：15881064615

信瑞项目管理集团有限公司

2023年7月21日

# 第二章　投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 拉萨市人民医院2023年（第二批）急需医疗设备采购项目 |
|  | 采购预算 | 100万元（壹佰万元整） |
|  | 本项目设定的最高限价 | 最高限价：100万元（壹佰万元整） 备注：超出最高限价的报价，按无效投标处理。 |
|  | 核心产品 | 肛肠综合检查治疗仪、宫腔双极电切镜 |
|  | 公告媒体 | 《西藏自治区政府采购网》、《西藏自治区公共资源交易网》、《拉萨市公共资源交易网》 |
| 2 | 采购人 | 名 称：拉萨市人民医院 地址：西藏自治区拉萨市 联系方式：魏老师0891-6943648 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：信瑞项目管理集团有限公司 地址：拉萨市纳金路佳禾未来城7栋一单元202室 联系方式：姚女士15881064615 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。 （2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在采购期间内属于有效的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”范围）。 3.本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的医疗器械生产许可证或同时具有有效的医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。 4.供应商还应符合下述要求： 4.1.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或税收违法黑名单、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。 4.2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。 |
| 5 | 项目现场勘察 | 不组织 □组织：____________________ |
| 6 | 样品 | 不要求提供 □要求提供： 1.样品制作的标准和要求：____________________ 2.样品检测报告：(□否；□是，检测机构的要求、检测内容详见第六章项目采购需求) 3.样品的评审方法及评审标准：内容详见第三章评标办法及标准 |
| 7 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 分包 | 不接受 □接受：分包要求详见第六章项目采购需求 |
| 8 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加投标（零部件除外） |
|  |  | □本采购项目已经财政部审核同意购买的进口产品为：/ |
| 9 | 政府采购强制采购 | 若采购人购买的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人所提供的产品必须为节能产品，投标产品应符合政府采购相关政策及管理规定（如节能、环保、信息安全产品强制认证等管理规定）。 |

续表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 支持中小企业发展 | 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 □非专门面向中小企业采购项目(其他优惠)： |
|  | 支持监狱企业、残疾人福利性单位 | 监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。 |
| 11 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 扶持不发达地区和少数民族地区的政策。不同供应商评审后总得分与投标报价都相同的情况下，属于不发达地区和少数民族地区的供应商，享有优先采购的机会。 |
| 12 | 投标人须提供的其他资料 | 类似项目证明材料、人员投入情况等。 |
| 13 | 澄清或者修改时间 | 递交投标文件截止时间15日前(北京时间)。 |
| 14 | 提交投标文件的截止时间、方式 | 时间：2023年8月14日上午11点30分（北京时间）。 方式：投标人请登录拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）提交电子投标文件。 供应商在中标后需提交纸质版投标文件两份（备案使用，不分正副本）。 |
| 15 | 电子投标文件递 交及签字、盖章要求 | 电子投标文件要求（拉萨市公共资源交易（http://ggzy.lasa.gov.cn）） 1.投标人须按照拉萨市公共资源交易网要求制作投标文件并登录拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）提交电子投标文件： 2. 具 体 请 登 录 拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn），认真了解流程和要求并严格按照操作手册制作投标文件，在投标截止时间前上传至拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）。 3.该项目实行《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》文件要求，采取线上“不见面开标大厅”进行开标。各投标人无需到现场开标，并取消招标文件里要求开标现场递交的资料。开评标以投标人上传的电子投标文件为准，请各潜在投标人做好线上“不见面”开标的各项准备工作，具体操作流程及注意事项，请各投标人登陆拉萨市公共资源交易中心网站“办事流程”下载“采购项目不见面开标操作手册【采购供应商篇】”。如遇到技术问题，请及时与拉萨市公共资源交易平台技术支持联系。 4.电子投标文件递交及签字、盖章要求签字和（或）盖章要求： 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章。 |
| 16 | 开标时间、地点 | 时间：2023年8月14日上午11点30分（北京时间）。 地点：西藏自治区公共资源交易中心开标室202。 |
| 17 | 其他唱标内容 | 投标报价等 |
| 18 | *投标保证金 | 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的,投标无效，电子保函相关要求以拉萨市公共资源交易网规定为准。 投标保证金的金额：1.5万元（大写壹万伍仟元整）； 在提交投标保证金时，请按以下内容办理： 1）、各项操作及规范以拉萨市公共资源交易网及其交易平台（系统）要求为准，如遇网站、系统平台、CA等相关问题请按照拉萨市公共资源交易平台联系方式进行咨询。 2）、投标人自行登录拉萨市公共资源交易中心办理。 |
| 19 | *投标有效期 | 自投标文件截止时间起90日(日历日) |
| 20 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。 投标人自行查询信用记录，提供查询的信用记录打印的网页版，并如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。【投标人在资格审查资料中提供“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网页版截图或打印件，采购人复核】 |
| 21 | 同品牌多家投标人处理原则 | 1.最低评标价法：相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。报价相同的，按照以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 □随机抽取 □其他____________________ 2.综合评分法：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 随机抽取 □其他____________________ |

续表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 定标原则 | 1.采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2.中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 □随机抽取 其他其他因素得分高者优先。 |
| 23 | 项目实施时间、地点 | 项目实施时间：合同签订后60日内完成安装调试。质保期为验收合格后两年。 项目实施地点：拉萨市人民医院 |
| 24 | 采购资金的支付方式及时间 | 以签订的合同为准。 |
| 25 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，本项目履约保证金为合同金额的 %，提交方式为转账、电子保险、保函等形式缴纳履约保证金等非现金形式 。 注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(履约保证金) |
| 26 | 招标代理服务费 | 参照计价格【2002】1980号文的计算方法上浮20%后向中标人收取代理服务费 |
| 27 | 对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的名称1：肛肠综合检查治疗仪 所属行业：工业 标的名称2：宫腔双极电切镜 所属行业：工业 标的名称3：0°鼻内镜 所属行业：工业 标的名称4：70°鼻内镜 所属行业：工业 标的名称5：0°耳内镜 所属行业：工业 标的名称6：输液泵带输血功能 所属行业：工业 标的名称7：多功能治疗车 所属行业：工业 标的名称8：胰岛素注射泵 所属行业：工业 |

投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3　“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，本文件中供应商意义等同投标人。

1.5　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.6　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.7　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.8　若采购人购买的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人所提供的产品必须为节能产品，投标产品应符合政府采购相关政策及管理规定（如节能、环保、信息安全产品强制认证等管理规定）

1.9　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

*3.供应商的资格要求

3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在采购期间内属于有效的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”范围）。

3.3.本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的医疗器械生产许可证或同时具有有效的医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。

3.4.供应商还应符合下述要求：

3.4.1.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或税收违法黑名单、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

3.4.2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

*5.授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

6.2　供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合投标人须知前附表规定的供应商基本资格条件；

(3)除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合投标须知前附表规定的供应商特定资格条件；

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(5)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见投标人须知前附表。

7.2　供应商应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

9.政策与其他规定

9.1　若采购人购买的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人所提供的产品必须为节能产品，投标产品应符合政府采购相关政策及管理规定（如节能、环保、信息安全产品强制认证等管理规定）

9.2　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.3　监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.4　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

10.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.招标文件的澄清与修改

11.1　采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告。

11.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

*12.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“*”符号标注的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13.　一般要求

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1　投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1　价格及商务部分：

*(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

(2)开标一览表

(3)分项价格表

(4)商务条款偏离表

*(5)投标保证金

*(6)供应商符合投标人资格条件的证明文件

(7)符合政府采购政策的证明材料

(8)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(9)供应商认为需提供的其他资料

14.1.2　技术部分

(1)实施方案、技术方案

(2)服务响应与偏离表

(3)投标人售后服务承诺

(4)用于本项目人员简历表

(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(6)其他资料

14.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其视为无效响应文件。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

14.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

15.1　投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

15.2　投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

15.3　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

16.1　本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

16.2　投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交。投标保证金有效期应与本章投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

16.3　联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5　中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

16.6　投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在投标人须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

17.投标有效期

17.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1 投标文件均应加盖投标人（法定名称）电子印章（或公章），不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.2投标文件的编制和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.3招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

19.投标文件的密封和标记

本项目实行电子化交易，投标文件按照投标人须知前附表的规定制作。

20.投标文件的递交

20.1.投标人须按照拉萨市公共资源交易网要求制作投标文件并登录拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）提交电子投标文件：

20.2. 具 体 请 登 录 拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn），认真了解流程和要求并严格按照操作手册制作投标文件，在投标截止时间前上传至拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）。

20.3.该项目实行《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》文件要求，采取线上“不见面开标大厅”进行开标。各投标人无需到现场开标，并取消招标文件里要求开标现场递交的资料。开评标以投标人上传的电子投标文件为准，请各潜在投标人做好线上“不见面”开标的各项准备工作，具体操作流程及注意事项，请各投标人登陆拉萨市公共资源交易中心网站“办事流程”下载“采购项目不见面开标操作手册【采购供应商篇】”。如遇到技术问题，请及时与拉萨市公共资源交易平台技术支持联系。

20.4.电子投标文件递交及签字、盖章要求签字和（或）盖章要求：

20.5投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已递交的投标文件，在“拉萨市公共资源交易网”补充、修改投标文件并重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

21.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

四、开标和评标

22.开标

22.1　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，投标人不足3家的，不得开标。

22.2.该项目实行《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》文件要求，采取线上“不见面开标大厅”进行开标。各投标人无需到现场开标，并取消招标文件里要求开标现场递交的所有资料。开评标以投标人上传的电子投标文件为准，请各潜在投标人做好线上“不见面”开标的各项准备工作，具体操作流程及注意事项，请各投标人登陆拉萨市公共资源交易中心网站“办事流程”下载“采购项目不见面开标操作手册【采购供应商篇】”。如遇到技术问题，请及时与拉萨市公共资源交易平台技术支持联系。

备注：请投标人将投标文件中需要签字的页面打印出来签字，并制作成电子文件上传至电子招投标系统中，否则投标文件无效。

23.资格审查

23.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查（资格审查内容详见“第三章评标方法及标准”中“资格审查一览表”。

*有下列情形之一的，应在资格审查时按照无效投标处理：

(1)投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的；

(2)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(3)投标人存在失信记录的；

(4)未按资格审查要求提供资料的。

失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。失信情况查询方式详见投标人须知前附表。

23.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

24.评标委员会

- 评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责，本项目评标委员会拟由4名专家、1名采购人代表共5人组成。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26.评标程序

*26.1　投标文件的符合性审查。

26.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人未按照招标文件规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(3)不满足本招标文件中标注“*”的实质性条款要求的；

(4)投标有效期不足的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)未按符合性审查表作出实质性相应的；

(7)不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

26.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3　投标文件澄清

26.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4　同品牌多家投标人处理原则

26.4.1　采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.4.2　使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.4.3　非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.5　比较与评价

26.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.5.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6　推荐中标候选人名单

26.6.1　采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

26.6.2　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.确定中标供应商

27.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

27.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

28.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

*30.禁止行为

30.1　投标人不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

30.2　投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

31.中标信息公告

31.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

31.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

32.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.履约保证金

33.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

33.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3　中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标。

34.签订合同

34.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

34.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

34.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

35.招标代理服务费。

35.1　中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

36.询问、质疑、投诉

36.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问

36.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

36.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

36.4　质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

36.5　投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

37.发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标供应商的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

38.其他规定。

38.1　投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

39.未尽事宜

39.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

40.文件解释权

40.1　本招标文件的解释权归采购人及代理公司所有。

# 第三章　评标方法及标准

一、资格审查一览表

请投标人将资格审查一览表中内容单独装订成1册提交。

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照副本(复印件加盖投标人公章) |
| 2 | 税务登记证(复印件加盖公章)（若为三证合一，该项不提供） |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料(复印件加盖投标人公章) |
| 4 | 3年内，在经营活动中没有重大违法记录的相关说明(声明要求见附件) |
| 5 | 投标人上年度财务状况报告复印件(如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告) |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函 |
| 7 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内 |
| 8 | 无不良信用记录承诺函（见附件） |
| 9 | 信用记录查询 |
| 10 | 投标人须具有有效的医疗器械生产许可证或同时具有有效的医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。 |

二、符合性审查一览表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件(响应文件)是否按照要求签署、盖章 |
| 2 | 法定代表人授权书 |
| 3 | 投标(响应)报价表 |
| 4 | 投标(响应)有效期 |
| 5 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |
| 6 | 打“*”号的参数为实质性参数，符合“采购需求”要求，无偏差。 |

三、评标方法及内容

本项目评标采用综合评分法评标。评分细则相关内容在投标文件中体现。

评分的主要因素是：投标报价、技术或者服务水平等。

其中：价格因素分值为 30分，其他因素分值为 70 分。

计算方法如下：

评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价

合格投标人的有效投标报价得分=评标基准价/投标报价*价格因素分值*100%。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

其他因素得分=各评委其他因素评分汇总平均分

评标总得分＝合格投标人的有效投标报价得分+其他因素得分

- 评审因素见下表：

| 序号 | 评标项目 | 权重 | 评标办法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价30分 |  |  |  |
| 1 | 分值构成 （总分100） |  | 1、投标报价: 30分 2、技术部分: 58 分 3、商务部分:12分 |  |
| 2 | 投标报价评分标准（30）分 |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即完全满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 最低报价不能作为中标的保证。所有投标报价总价以人民币万元为单位，保留两位小数点。 |  |
| 备注:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照上列公式计算。 |  |  |  |  |
| 二 | 商务部分12分 |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 9 | 投标人2019至今完成过类似项目，每提供一个得1分，最多得9分； （须提供中标通知书或合同复印件，加盖公章，否则不得分。） |  |
|  | 所投产品厂商商业信誉 | 3 | 所投产品厂商具备质量管理体系ISO9001、环境管理体系认证证书ISO14001、职业健康安全管理体系ISO45001证书各得1分共3分 （须提供证书复印件证书加盖公章） |  |
| 三 | 技术部分（58分） |  |  |  |
| 1 | 售后服务方案 | 8 |  | 根据供应商提供针对本项目的服务方案：①整体服务方案②货物使用技术培训，③质量保障，④售后服务。 全部提供得8分，每一项存在缺陷、不利于项目实施或未提供扣2分，扣完为止； （注：缺陷或不利于项目实施是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况。） |
| 2 | 质量保障 | 10 |  | - 供应商根据项目各实施阶段时间要求制定质量保障措施，包括：1.质量目标、2.质量控制关键节点、3.质量保证体系、4.质量责任制、5.质量管理制度。内容详细完整得10分，方案中有缺陷或不足、且不利于项目实施的每一处扣2分，扣完为止。（注：缺陷或不足及且不利于项目实施的是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况。） |
| 3 | 供货配送方案 | 10 |  | 供应商根据项目各实施阶段时间要求制定进度保障措施，包括：1.各阶段时间要求分析、2.进度计划、3.进度目标、4、进度保证措施、5.应急情况处理，内容完整、针对性强有利于项目实施的得10分，方案中有缺陷或不足、且不利于项目实施的每一处扣2分，扣完为止。（注：缺陷或不足及且不利于项目实施的是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况。） |
| 4 | 技术参数 | 30 |  | 供应商所投产品参数，除“*”条款以外的技术参数； 标记“▲”的参数为重要参数，全部满足得15分，一条不满足得10分；两条不满足得5分；三条及以上不满足不得分。 非“▲”参数的全部满足得15分，一条不满足得12分，两条不满足得9分，三条不满足得6分，四条不满足得3分，五条及以上不满足不得分。 |

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）调整投标人参与评标的价格。（非专门面向中小企业的项目）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

注监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(2)符合性审查相关要求详见投标人须知26.1。

(3)核价原则详见投标人须知26.2。

- 第四章　合同条款

- 注：政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- （所提供为合同模板，供应商和采购人可根据项目实际情况进行编制）

- （一）合同协议书

合同协议书

本合同于      年     月     日由  (买方名称)   (以下简称“买方”)和 (卖方名称)     (以下简称“卖方”)按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即 (货物和服务简介)  ，并接受了卖方以总金额 (币种、用文字和数字表示的合同价) (以下简称“合同价”)提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 下述文件是本合同的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

1) 合同条款；

2) 合同附件，如：

附件1—供货范围及分项价格表

附件2—技术规格（采购需求、项目验收标准和程序）

附件3—交货批次及交货时间

附件4—履约保证金银行保函（格式见合同附件格式）

附件5—预付款银行保函（格式见合同附件格式）

3) 中标通知书

3.卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

| 买方： | （盖单位章） | 卖方: | （盖单位章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托人: | （签字） | 法定代表人或其委托人: | （签字） |

- （二）合同条款

- 定义

  - 本合同下列术语应解释为：

1)	“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2)	“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3)	“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械和/或其它材料。

4)	“伴随服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5)	“买方”系指购买货物和服务的单位。

6)	“卖方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

7）	“合同条款”包含合同协议书和合同条款，当合同条款与合同协议书不一致时，以合同协议书为准。

8)	“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

9)	“日”指日历日。

- 合同标的

  - 卖方提供及其备品备件、易损易耗件、专用工具、试验装置和相关服务。范围如下：

    - 卖方的所有供货及服务必须使交付的货物完全满足合同附件（按对应附件序号填写）“技术规格与要求”的要求；

    - ……

    - ……

  - 卖方应承担依照合同规定而履行其合同义务所产生的全部费用。

- 适用性

  - 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

- 标准

  - 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 合同文件和资料的使用

  - 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或买方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5.1款所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同条款第5.1款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

- 设计及设计联络（适用大型或成套设备）

  - 双方应按照附件（按对应附件序号填写）的规定进行设计联络。

  - 设计联络会的目的是保证双方各自负责的设计工作能顺利进行，从而使合同设备能够满足合同规定的要求。卖方可以提出日程建议由双方在第一次设计联络会上讨论决定。原则上第一次、第三次设计联络会在卖方所在地召开，第二次设计联络会在买方所地地召开，根据设计工作的实际情况需要可随时增开协调会。

  - 双方各自承担的设计工作的范围、技术资料的提交详见附件（按对应附件序号填写）的规定。买方提交的技术资料应作为卖方进行设计工作的基础。设计联络会的内容、日程安排、地点、和参加人数详见附件（按对应附件序号填写）的规定。

  - 在一方人员启程前 （7） 日，应书面告知另一方参会人员名单和预计启程日期。

  - 每次联络会应签署会议纪要。该会议纪要是合同的不可分割的组成部分，对双方具有约束力。

  - 在当次联络会上应决定下一次联络会的议题、参加人数及确切日期。

  - 会议在买方所在地举行时，准备、组织和安排联络会议的所有费用由买方负担。但买方不承担卖方人员的往返机票、食宿费、交通费。

  - 会议在卖方所在地举行时，准备、组织和安排联络会议的所有费用由卖方负担。卖方应免费向买方人员提供当地交通。

  - 买方参加会议人员的往返机票及食宿等费用包含在合同总价内。

  - 为使买方人员更好地理解有关合同设备设计和运行的各种技术文件，卖方将免费为买方人员安排参观工厂。

  - 除设计联络会外，各方提出的合同设备的所有设计修改或改变，应进行讨论，并经对方同意。从（一方）收到对方任何需批准的资料或图纸 （21） 日内，应以书面提出批准或意见给对方。除非在设计联络会上双方同意缩短时间。

  - 卖方应在每次设计联络会前 （14） 天向买方提供关于设计的技术资料和图纸，以便买方在会上讨论和确认这些技术资料和图纸。

  - 在合同有效期内，卖方应在 （28） 天内及时回答买方提出的合同范围内有关设计和技术方面的问题，并向买方免费提供有关技术文件。

- 知识产权

  - 卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

- 履约保证金

  - 卖方应在收到《中标通知书》后28日内，向买方提交合同金额（0～10）%的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金采用下述方式第（1）/（2）/（3）/（4）方式提交：

（1)	银行保函

由买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具，其格式采用招标文件提供的格式或其他买方可接受的格式。

（2)	担保机构保函

（3）	支票

（4）	汇票

  - 在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后 28 日内，买方将把履约保证金退还卖方。

- 检验和测试

  - 买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

  - 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应为此承担费用。

  - 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

  - 买方在货物到达项目现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

  - 在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给议付行的文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

  - 如果在合同条款第17条[保证]规定的保证期内，根据检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应及时向卖方提出索赔。

  - 合同条款第9条[检验和测试]的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

- 包装

  - 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

- 装运标记

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的做出以下标记：

1)	收货人

2)	合同号

3)	货物名称

4)	毛重/净重(用kg表示)

  - 对裸装（无需包装或无法包装）的合同设备，上述内容应用至少两个金属标牌标明并牢固地固定在其相应位置上。应提供足够的支承架和包装垫木。

  - 单件包装箱（或裸装的合同设备）的重量在2吨或2吨以上，卖方应在适当位置标注“重心”和“起吊点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

- 交货和单据

  - 卖方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。卖方应提供的装运细节和/或其他单据见合同条款第10条[包装]、第11条[装运标记]规定。

  - 卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节，包括合同号、货物说明、数量、运输工具名称、预计到货日期等通知买方。

- 保险

  - 应对本合同下提供的货物，按本条款规定的方式，用一种可以自由兑换的货币对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。

  - 卖方应按设备金额的110%投保的货物运输保险，并以买方为受益人。

- 运输

  - 卖方应负责办理、支付将货物运至合同中指定的其他目的地的一切运输事项，相关费用应包括在合同价中。

- 伴随服务

  - 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括技术规格中规定的附加服务(如果有的话)：

1)	实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

2)	提供货物组装和/或维修所需的工具；

3)	为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4)	在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

5)	在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

  - 如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

  - 卖方应提供合同条款/技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

- 备件

  - 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1)	买方从卖方选购备件的资料，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2)	在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

3)	在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

  - 卖方应按照合同条款/技术规格中的规定提供所需的备件。

- 保证

  - 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在现行条件下正常使用可能产生的。

  - 本保证应在合同货物最终验收后的（24）个月内保持有效，或在最后一批合同货物到达交货地点后的（24）个月内保持有效，以先发生的为准。

  - 买方应尽快以书面形式通知卖方保证期内所发现的缺陷。

  - 卖方收到通知后应在（48）小时内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

  - 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

- 索赔

  - 如果卖方对偏差负有责任，并且买方在合同条款第17条[保证]或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1)	卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2)	根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3)	用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第17条[保证]规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

  - 如果在买方发出索赔通知后28日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后28日内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

- 付款

  - 本合同项下的付款方法和条件：

分期支付

- 价格

  - 卖方在本合同项下提交货物的价格和履行伴随服务收取的费用在合同协议书中给出。

- 变更指令

  - 根据合同条款第34条[通知]的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1)	本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

2)	运输或包装的方法；

3)	交货地点；

4)	卖方提供的伴随服务。

  - 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后 28 日内提出。

- 合同的修改

  - 除了合同条款第21条[变更指令]的情况外，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

- 转让

  - 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

- 分包

  - 卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

- 卖方履约延误

  - 卖方应按照“货物需求一览表”中买方规定的时间表交货和提供伴随服务。

  - 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

  - 除了合同条款第28条[不可抗力]的情况外，除非拖延是根据合同条款第25.2款的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第26条[误期赔偿费]的规定被收取误期赔偿费。

- 误期赔偿费

  - 除合同条款第28条[不可抗力]规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（0.5）%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的 （5） %。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第27条[违约终止合同]的规定终止合同。

- 违约终止合同

  - 卖方有下列情形之一时，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

    - 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第25条[卖方履约延误]的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

    - 没有买方的书面同意转让合同或将项目的全部或部分分包出去；

    - 由于卖方违约而导致卖方支付违约金达到合同条款18条[索赔]规定的限额。

    - 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

    - 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a)	“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)	“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

买方可在向卖方发出终止通知 （28） 天后选择终止部分或全部合同。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

合同全部或部分终止后，买方可自己或委托第三方完成被终止部分内容，卖方须向买方补偿因此造成的全部直接费用。

合同终止后，并不能免除合同当事人根据合同规定应当承担的支付违约金的义务。

  - 如果买方根据上述第27.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 不可抗力

  - 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方同意可认定的不可抗力事件。

  - 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或航空挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续112日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 因破产而终止合同

  - 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 因买方的便利而终止合同

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止通知后28日内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩余的货物，买方可：

1)	仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2)	取消对剩余货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

- 争议的解决

  - 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。如果协商开始后56日还不能解决，争议可约定下列第 （1）/(2) 方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  - 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

  - 在仲裁、诉讼期间，除正在进行仲裁、诉讼部分外，本合同其它部分应继续执行。

- 合同语言

  - 除非双方另有约定，本合同语言为中文。

- 适用法律

  - 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 通知

  - 本合同一方给对方的通知应采用书面形式送达至第36.3款列明的地址。

  - 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 税费

  - 政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

  - 政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

- 合同生效及其他

  - 本合同应在双方签字和买方收到卖方提交的合格的履约保证后生效。

  - 合同份数：买方正本 1 份，副本  份；卖方正本 1 份，副本  份。

  - 双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式按以下地址进行：

买    方：

地    址： ____________________________________

邮    编： ____________________________________

传    真： ____________________________________

电    话： ____________________________________

电子邮件： ____________________________________

联 系 人： ____________________________________

卖    方：

地    址： ____________________________________

邮    编： ____________________________________

传    真： ____________________________________

电    话： ____________________________________

电子邮件： ____________________________________

联 系 人： ____________________________________

- （三）合同附件格式

- 履约保证金保函（格式）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《      政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约保证金函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

- 预付款银行保函

（买方名称）：

根据（卖方名称）（以下称“卖方”）与（买方名称）（以下简称“买方”）于年月日签订的（项目名称）合同，卖方按约定的金额向买方提交一份预付款担保，即有权得到买方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给卖方的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）（¥元）。

2. 担保有效期从卖方收到合同预付款起直至最后一批货物交货后30日内有效。

3. 在本保函有效期内，因卖方违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。

4. 买方和卖方按《合同条款》第22条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

# 第五章　投标文件组成

第一部分　商务部分

一、投标函(格式附后)

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2　法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3　授权委托书(格式二)(适用于自然人委托投标)

二、开标一览表(格式附后)

三、分项价格表(格式附后)

四、商务条款偏离表(格式附后)

五、投标保证金

六、供应商的资格证明材料

(一)供应商基本情况表(附件6－1)

(二)参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件6－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件；

附件6－2－2　法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)；

附件6－2－3　依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

附件6－2－4　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)；

附件6－2－5　参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件6－2－6　无不良信用记录承诺函

附件6-2-7 投标人上年度财务状况报告复印件(如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告)

(三)联合体协议（本项目不允许联合体投标）

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1　中小企业声明函(格式附后)

附件7－2  残疾人福利性单位声明函(格式附后)

附件7－3  监狱企业声明函(格式附后)

附件7－4　“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品等政府采购法律法规要求的其他证明材料

八、投标人须知前附表要求的其他投标资料

九、供应商认为需提供的其他资料

第二部分　技术部分

一、货物说明一览表、实施方案及技术方案

二、技术响应与偏离表

三、投标人售后服务承诺

四、用于本项目人员简历表

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

六、其他资料

# 投标文件格式

# 政府采购投标文件

(商务部分)

项目名称：________________

项目编号：________________

投标人名称：________________

____年____月____日

##### 一、投标函

# 投　标　函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的招标文件，________(姓名、职务)代表投标人________(投标人名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起______天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本______份，副本______份，电子文档______份，开标一览表(投标报价表)______份。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

10.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

12.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件1－1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2：法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3：授权委托书(自然人提供)

投标人名称：____________投标人公章：____________

投标人地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或投标人代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标的)

法定代表人身份证明复印件正反面

附件1－2　法定代表人授权委托书(授权代表参加投标的)

###### 法定代表人授权委托书(格式一)(适用于法人投标)

____________(投标人名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(投标人代表姓名、职务)为本公司的投标人代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人及授权代表身份证明复印件正反面

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

附件1－3

###### 授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

二、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包号 |  |  |  |
| 2 | 总报价人民币 | 大写：人民币______元 小写：￥______ |  |  |
| 3 | 供货期限 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

三、分项价格表

分项价格表

项目名称：						               项目编号：

金额单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 单价 |  | 数量 | 合计 | 中小 企业 | 政策功能 类型及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件(包括专用工具等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 运输 费 | 包装费 |  |  |  |  | 安装 调试费 |  | 安装费 |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  |  | 调试费 |  |  |
|  | 装卸费 |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | 保险费 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
|  | … |  |  |  |  | 售后 服务费 |  | 培训费 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 技术服务费 |  |  |
| 其他 费用 | 代理费 |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |

说明：本表中的中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”，政策功能类型及编号是指产品在节能、环保品目清单内的编号。

供应商(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 项目 | 标书要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施时间 |  |  |  |  |
| 2 | 项目实施地点 |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| 4 | 报价要求 |  |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |  |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

五、投标保证金

电子投标保函复印件

六、投标人具备投标资格的证明文件

附件6－1

供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 供应商名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |
| 资质名称 |  | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |  |

附件6－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

(示例略)

附件6－2－2　法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)

(示例略)

附件6－2－3　依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明

(示例略)

备注：提供依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的复印件。

附件6－2－4　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)

(示例略)

附件6－2－5

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件6－2－6

###### 无不良信用记录承诺函

致____________(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件6－2－7

投标人上年度财务状况报告复印件(如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告)

附件6－3　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料

(示例略)

附件6－4

###### 联合体协议（本项目不允许联合体投标）

致____________(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.____________________

2.____________________

3.____________________

二、____________(某成员单位名称)为____________(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：____________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式______份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

______年____月____日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

七、提供符合政府采购政策的证明材料

- 附件7－1

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、      （标的名称） ，属于      行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、      （标的名称） ，属于      行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）

3、      （标的名称） ，属于      行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）

4、      （标的名称） ，属于      行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）

5、      （标的名称） ，属于      行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）

6、      （标的名称） ，属于      行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）

7、      （标的名称） ，属于      行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）

8、      （标的名称） ，属于      行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件7－2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供：（注：以下内容在（）中标注“√”或“×”，不标注代表“×”）

（ ）本单位制造的货物；

（ ）由本单位承担工程/提供服务；

（ ）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

温馨提示：

- 投标人需认真阅读并正确理解《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）文件内容；

- 投标人在项目中提供其他残疾人福利性单位制造货物的，请谨慎甄别其他残疾人福利性单位情况，尽可能取得其他货物制造企业的书面材料，避免投标人自行判断后盲目填写声明函给自己带来的法律责任。

附件7－3

### 监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业     （填写：“是”或“不是”）监狱企业。即，本企业同时     （填写：“满足”或“不满足”）以下条件：

1. 本企业     （填写：“是”或“不是”）由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象的监狱企业；

2、本企业全部产权属于                                 （请选填：司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局或“/”）。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：监狱企业须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附件7－4　“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

说明：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，应同时提供有效期内的节能产品认证证书(需要加盖供应商公章)；

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，应同时提供有效期内的环境标志产品认证证书(需要加盖供应商公章)；

3.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

(示例略)

八、投标人须知前附表要求的其他投标文件

(示例略)

九、供应商认为需提供的其他资料

(示例略)

###### 政府采购投标文件

(技术部分)

项目名称：______________________

项目编号：______________________

投标人名称：____________________

______年____月____日

一、货物说明一览表、实施方案及技术方案

货物说明一览表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

实施方案

(示例略)

技术方案

(示例略)

二、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：											项目编号：

| 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

三、投标人售后服务承诺

(示例略)

四、用于本项目人员简历表

用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 备注 |

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

(示例略)

备注：提供第二章“投标人须知前附表”和第六章“项目需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。

六、其他资料

第二部分　技术部分

- 采购需求

| 拉萨市人民医院2023年（第二批）急需医疗设备采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） |
| 1 | 普外科 | 肛肠综合检查治疗仪 | 1 | 台 | 100 |
| 2 | 妇产科 | 宫腔双极电切镜 | 1 | 台 |  |
| 3 | 耳鼻喉科 | 0°鼻内镜 | 5 | 台 |  |
| 4 | 耳鼻喉科 | 70°鼻内镜 | 2 | 台 |  |
| 5 | 耳鼻喉科 | 0°耳内镜 | 5 | 台 |  |
| 6 | 儿科 | 输液泵带输血功能 | 4 | 台 |  |
| 7 | 重症医学科 | 多功能治疗车 | 8 | 台 |  |
| 8 | 内分泌代谢科 | 胰岛素注射泵 | 2 | 台 |  |

- 技术参数：

- 肛肠综合检查治疗仪技术参数

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围：用于各类痔疮、肛裂，乳头状瘤的治疗及肛门、直肠、乙状部位等的检查。影像检查部分和治疗部份国家III类整机注册 |
| 二 | 主要功能： |
| 1 | 高频电钳功能 |
| 2 | 电刀功能 |
| 3 | 双极止血镊功能 |
| 三 | 技术要求 |
| 1 | 设备的输入功率：1000VA±10%； |
| 2 | 高频部分工作频率：1.25MHZ±0.01MHZ |
| 四 | 输出功率 |
| ▲1 | 止血镊在额定负载50Ω时的高频额定输出功率为75W。 |
| 2 | 高频电刀在额定负载2500Ω时的高频最大输出功率为35W±20％。 |
| 3 | 当高频部分双极输出网络开路时，应有声响警报。 |
| ▲4 | 电钳在额定负载50Ω时的高频额定输出功率为75W。 |
| 5 | 高频电钳、电刀、双极止血镊功能切换可选择手控或脚控。 |
| 五 | 电脑影像部分处理功能： |
| 1 | - 全中文界面 人性化程序设计：本软件操作具有动态跟踪提示功能 |
| 2 | B、提供高质量的实时动态观察：图像采集、冻结、对比、保存、删除功能,提供了极为方便的工作方式。屏幕下方提供一个可容纳1-50张图片的动态图片库。 |
| 3 | C、丰富的图像处理功能：可以对图像进行放大、长度测量、面积测量、直方图、定标设置、图像注释、伪彩处理等等一系列的处理。 |
| 4 | D、实用快捷的档案管理: 对病历资料提供方便的存档、检索功能。 |
| 5 | E、快速便捷的历史病历查询: 全程计算机监控,病历档案电脑管理,通过简单的查询方法,即可对以前做过的病员信息进行查询及统计,方便医院进行考核及评估，同时程序提供图片预览功能。 |
| 六 | CCD手持式影像检查摄像系统 |
| *1 | 产品检查部分采用医用内窥镜LED冷光源、手持摄相机可调焦、可配普通肛门镜及直肠、乙状结肠镜真正实现一机同时检查几个部位的功能。 |
| 2 | 摄像机型号：数字式摄像机 |
| 3 | 分辨率：1920x1080（1080P） |
| 4 | 帧率：30fps |
| 5 | 防水等级 IPx8 |
| 6 | 光学接口：C-mount（国标标准） |
| 7 | 两种工作方式：连续采集、软触发采集 |
| 8 | 图像不失真、清晰、完整 |
| 9 | 两种工作方式：连续采集、软触发采集 |
| ▲10 | 影像检查系统（CCD摄像仪、电脑）和治疗部分为国家III类整机注册 |
| 七 | 可视乙状结肠镜技术参数: |
| 1 | 视向角: 12○ |
| ▲2 | 分辨率:9.36lp/㎜ |
| 3 | 放大倍率:1.5x |
| 4 | 内窥镜:4*302 12° |
| 5 | 观察窥镜 (加闭塞器):20*250 |
| 6 | 棉钳:4*350 |
| ▲7 | 活检钳:2.4*410 |
| 八 | 医用内窥镜LED冷光源照明机构技术指标 |
| 1 | 光通量：输出总光能量不小于800lm,误差－10% |
| 2 | 色温：≥6500K、显色指数Ra≥90 |
| 九 | 设备主要配置 |
| 1 | 治疗仪主机及软件 一套 |
| 2 | 高性能微机处理系统 一套 |
| 3 | 高性能彩色摄像系统 一套 |
| 4 | 高性能彩色打印机 一台 |
| 5 | 液晶显示器 一台 |
| 6 | 直肠、乙状结肠镜 100只 |
| 7 | 高频电钳 2把 |
| 8 | 双极止血镊 1把 |
| 9 | 电刀 2把 |
| 10 | 功率输出脚踏开关 1只 |
| 11 | 功能输出脚踏开关 1只 |
| 12 | 乙状结肠镜 1套 内窥镜 （Ф4×302） 1支 观察窥镜 （Ф20×200） 1支（加闭塞器） 操作器（带器械通道闭孔器） 1支 目镜筒 1支 导光束 1根 棉钳（Ф4×350 ） 1把 活检钳（Ф2.4×410） 1把（软钳） 双链球 1套 清洁刷 2个 |

- 宫腔双极电切镜技术参数

临床用途：用于妇产科子宫肌瘤、息肉，粘膜下肌瘤、子宫纵膈、宫腔粘连等宫腔疾病。

（一）、主机（一套）

1.要求为射频等离子体手术系统，提供国家药监局认定的注册证为依据；

2.▲制造商须在中国境内注册并在中国本土生产

3.二种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)；

4.一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏；

5.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

6.能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8；

7.*工作频率技术参数：工作频率100kHz±10kHz；

8.▲输出模式：等离子输出：≥10档可调；

9.工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；

10.整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W；

11. 制造商为国家医疗等离子体行业标准制定者之一；

(二)、电切镜：（2套）

1．镜子：12°蓝宝石镜，Φ4mm；

2．手柄：被动式操作器；

- 内鞘：≤24Fr；

4.外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关；

配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频等离子体手术系统主机（含脚踏、电源线） | 台 | 1 |  |
| 2 | 12°内窥镜 | 支 | 2 |  |
| 3 | 外 鞘 | 支 | 2 |  |
| 4 | 内 鞘 | 支 | 2 |  |
| 5 | 操作手柄 | 个 | 2 | 被动式 |
| 6 | 闭孔鞘芯 | 个 | 2 |  |

- （3） 0°鼻内镜技术参数

▲1视向角／(°)：0°

2视场角／(°)：80°

3最大插入部外径（镜体外径）：4mm

4工作长度(mm)±3%:175mm

5设计光学工作距d0: 12mm

6角分辨力：4.082C/(°)

7有效景深范围: 1~50mm

8在A标准照明体下的显色指数Ra: 85

9在D65标准照明体下的显色指数Ra:85

10照明镜体光效ILeR: 0.65

11综合镜体光效SLeR: 0.35

12综合边缘光效SLe-Z: 0.13

13有效光度率DM: 1850cd/m2/lm

14单位相对畸变VU-Z的控制量: 25%

（4）70°鼻内镜技术参数

▲1视向角／(°)：70°

2视场角／(°)：80°

3最大插入部外径（镜体外径）：4mm

4工作长度(mm)±3%:175mm

5设计光学工作距d0: 12mm

6角分辨力：4.082C/(°)

7有效景深范围: 1~50mm

8在A标准照明体下的显色指数Ra: 85

9在D65标准照明体下的显色指数Ra:85

10照明镜体光效ILeR: 0.65

11综合镜体光效SLeR: 0.35

12综合边缘光效SLe-Z: 0.13

13有效光度率DM: 1850cd/m2/lm

14单位相对畸变VU-Z的控制量: 25%

（5） 0°耳内镜技术参数

▲1视向角／(°)：0°

2视场角／(°)：50°

3最大插入部外径（镜体外径）：3mm

4工作长度(mm)±3%:105mm

5设计光学工作距d0: 10mm

6角分辨力：4.082C/(°)3

7有效景深范围: 3~100mm

8在A标准照明体下的显色指数Ra: 95

9在D65标准照明体下的显色指数Ra:95

10照明镜体光效ILeR: 0.334

11综合镜体光效SLeR: 0.337

12综合边缘光效SLe-Z: 0.172

13有效光度率DM: 1531cd/m2/lm

14单位相对畸变VU-Z的控制量: -10%

- 输液泵技术参数

1.	▲支持输血功能，并提供证明文件；

2.	可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件；

3.	输液精度≤±5%；

4.	速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h；快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；提供证明文件

5.	可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；提供证明文件

6.	无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

7.	8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能

8.	不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作，提供证明文件；

9.	▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

10.	报警时可通过示意图片直观提示报警信息

11.	在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值

12.  具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警

13.	无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

14.	▲信息储存：可存储3500条的历史记录，提供证明文件；

15． 电池工作时间≥5小时@25ml/h；防异物及进液等级IP33；整机重量不超过1.85kg

16.  ▲满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明

(7) 多功能治疗车技术参数

1、护理配套使用等。

2、规格尺寸：长670×宽490×高900㎜±10mm。

3、颜色风格：正面为绿蓝白粉相间色，方便分类及识别。

*4、配置清单：治疗推车主体1台、推送扶手1个、铝合金型材抽屉4个、（2个小号+1个中号+1个大号）、抽屉内PC透明分隔板4套、自吸合阻尼滑轨4套、分色垃圾桶2个、洗手液挂筐1个、锐器盒挂架1个、可调节附件挂具滑槽2根、伸缩式副工作台1个、双面静音脚轮4个、防撞保护轮4个。

5、材质：

5.1、台面采用ABS，台面厚度≥40mm，一次整体成型，台面四周高突设计，围栏高度≥35mm，安全置物。

▲5.2、推车立柱采用≥宽38×高25mm铝合金矩形型材，表面阳极氧化处理，轻量化、耐腐蚀。

▲5.3、抽屉采用铝合金型材，厚度≥14mm，强度高，轻量化，耐腐蚀，不允许采用其他材质代替。

5.4、背板、侧板采用铝塑复合板组装。

6、结构：

6.1、上部为ABS台面，下部为铝合金抽屉，上侧边为伸缩式副工作台及推送扶手，下侧边为分色垃圾桶，抽屉拉手为大型半圆弧不锈钢材质，方便使用。

6.2、2个小抽屉，1个中抽屉，1个大抽屉。

6.3、抽屉内配置PC透明分隔板，分隔板活动可调，方便物资分类存放。

6.4、上左侧边设置伸缩式副工作台，拉出可作为写字板使用，不用时可内收隐藏，不占空间，使用便利。

6.5、左右两侧铝合金立柱和与横向铝合金挂具柱均设计特殊滑槽，并可配合使用，包括推送扶手、洗手液挂筐、锐器盒挂架等附件均可上下左右自由调整，方便医务人员后期根据使用习惯和规范自行调整，避免传统附件固定结构不可调整弊病（提供实物图片证明）。

6.6、上右侧边有推送扶手，握感舒适、易清洁。

6.7、两个分色垃圾桶设计，并设置标识，生活垃圾、医疗垃圾分别放置，符合院感管理规范。

7、抽屉滑轨推进具有自吸合功能，防止噪音，拉出具有阻尼功能，防止推送过程中抽屉滑出。

▲8、抽屉滑轨五金件推拉顺滑、无噪音，并通过耐久性测试≥80000次，耐用性优异，保障长久使用。（提供送药推车制造商委托国家认可的具备CMA计量认证标识第三方机构检测报告予以证明）。

9、底部采用知名品牌Ф100mm双面静音万向轮，聚氨酯材质，每个脚轮由双轮组成，可防杂物缠绕，转动灵活无噪音。

10、制造商通过省级或国家高新技术企业认证。

(8) 胰岛素注射泵综合参数

适用人群：成人及儿童，注册证无限定人群。

*1储药器：≥3ml

*2大剂量范围：0.025－75U

▲3临时基础率时间增量：≤20分钟

▲4双波模式下方波设置范围：30分钟至8小时以及调节增量≤20分钟

▲5 活性胰岛素显示模式：设备屏幕不间断实时显示活性胰岛素剩余量

▲6输注管路尺寸：≥40种，便于不同类型患者不同输注部位选择使用

7软针植入部位透明观察视窗：有，长时间留置便于观察输注部位状态，避免感染

8 斜插型输注软针：有，20—45度植入，软针，≥15mm长针头不易脱落不易打折

9活性胰岛素时间设置增量：≤15分钟及范围2-8小时

10适配电池类型≥3种，且设备低能耗可用5号碱性电池供电

11马达位移精确度：误差在正负2%以内

12 大剂量输注速率调节范围：标注速率≤1.5U/分，快速速率≥15U/分

13 临时基础率设定时间范围：0.5H－23.75H

14 基础率设置：步长≤0.025U/H以及基础率1-5模式+含工作日、休息日、患病日模式

15 预设大剂量数量：≥7个

16 输注软管：注册证、说明书或胰岛素泵指南标注≥两层，内外壁不同强度材质，防打折防管径变形，稳定输注量

17系统要求：一体机，无需使用外配控制器，通过泵体键盘即可完成所有胰岛素泵系统操作。

18 系统可设置及同时显示基础率模式：≥8种

19 安全报警声响设置：蜂鸣音、振动、蜂鸣加震动、警笛

20 微控制芯片（CPU)：注册证、说明书或胰岛素泵指南证明≥4个主芯片(CPU)

21 防水等级：≥IPX-8

22基础率：0.025u/h-35u/h