公开招标文件

项目名称：拉萨市人民医院2023年（第二批）能力提升医疗设备采购项目

项目编号：54010023210200004879

采购人名称：拉萨市人民医院

采购代理机构：信瑞项目管理集团有限公司

2023年8月

# 目　　录

- 第一部分　商 务 部 分

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

- 第二部分　技 术 部 分

第六章 项目采购需求

第一部分　商 务 部 分

# 第一章　招标公告

项目概况

拉萨市人民医院2023年（第二批）能力提升医疗设备采购项目的潜在投标人应在拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）获取招标文件，并于2023年9 月4 日11 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 项目基本情况

项目名称：拉萨市人民医院2023年（第二批）能力提升医疗设备采购项目

项目编号： 54010023210200004879

资金落实情况：审批手续已办理完毕，资金已落实

预算金额：968.46万元,其中第一包：212万元，第二包：201.46万元，第三包：179万元，第四包：182万元，第五包：194万元。

最高限价：第一包：212万元，第二包：201.46万元，第三包：179万元，第四包：182万元，第五包：194万元。

采购需求：

| 序号 | 科室 | 设备名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 分包及最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科 | 关节镜 | 1 | 套 | 第一包212万元 |
| 2 | 手术室 | 腹腔镜镜头 | 1 | 台 | 第二包201.46万元 |
| 3 | 手术室 | 手术器械 | 1 | 套 |  |
| 4 | 妇产科 | 剖宫产产钳 | 1 | 套 |  |
| 5 | 妇产科 | 妇产科手术器械 | 1 | 套 |  |
| 6 | 妇产科 | 功能磁刺激治疗工作站 | 1 | 套 |  |
| 7 | 妇产科 | 全自动智能阴道微生态评价系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 检验科 | 全自动酶联免疫分析仪 | 1 | 台 |  |
| 9 | 检验科 | 细胞离心机 | 1 | 台 |  |
| 10 | 检验科 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 |  |
| 11 | B超室 | 高端彩色多普勒超声诊断仪（腹部） | 1 | 台 | 第三包179万元 |
| 12 | B超室 | 高端彩色多普勒超声诊断系统（全身） | 1 | 台 | 第四包182万元 |
| 13 | 泌尿外科 | 尿道冷刀 | 1 | 台 | 第五包194万元 |
| 14 | 泌尿外科 | 小儿输尿管硬镜 | 1 | 台 |  |
| 15 | 心内科 | 高端插件式多参数监护仪 | 1 | 台 |  |
| 16 | 心内科 | 起博分析仪 | 1 | 台 |  |
| 17 | 儿科 | 小儿消化内镜 | 1 | 台 |  |
| 18 | 麻醉科 | 医用臭氧治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 19 | 各科 | 除颤仪 | 4 | 台 |  |

（具体详见招标文件第六章）

合同履行期限：60个日历天

是否接受进口产品投标：是；第二包的妇产科手术器械、细胞离心机、高速冷冻离心机；第五包的尿道冷刀、小儿输尿管硬镜、小儿消化内镜接受进口产品投标。

本项目不接受联合体投标，不允许转包

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

3.本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的医疗器械生产许可证或同时具有有效的医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。第二包、第五包投标人若提供进口设备的，须提供进口设备厂家授权书。

4.供应商还应符合下述要求：

4.1.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法失信主体的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

4.2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件

时间：2023年8 月 11 日至2023年 8月17 日

地点：拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）

方式：各潜在投标人在办理 CA 数字证书后，登录拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）在有效期内报名并下载采购文件。

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点及方式

开标时间：2023年9月4日 11 时 30 分（北京时间）

开标地点：西藏自治区公共资源交易中心 216 开标室。

电子投标文件提交地点：投标人请登录拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）提交电子投标文件。

五、公告期限和发布媒介

自本公告发布之日起5个工作日。

发布媒介：《中国政府采购网》、《西藏自治区政府采购网》、《西藏自治区公共资源交易网》、《拉萨市公共资源交易网》

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易系统,需投标人办理CA证书，办理的途径为：拉萨市公共资源交易网--办事流程--资料下载--企业数字证书及电子签章办事资料。该项目实行《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》文件要求，采取线上“不见面开标大厅”进行开标。各投标人无需到现场开标，并取消招标文件里要求开标现场递交的资料。开评标以投标人上传的电子投标文件为准，请各潜在投标人做好线上“不见面”开标的各项准备工作，具体操作流程及注意事项，请各投标人登陆拉萨市公共资源交易中心网站“办事流程”下载“采购项目不见面开标操作手册【采购供应商篇】”。如遇到技术问题，请及时与拉萨市公共资源交易平台技术支持联系。

2.逾期上传或不按要求上传的电子投标文件，拉萨市公共资源交易网将予以拒收。若因上传错误在评审时候造成电子投标文件无法读取，由投标人自行承担相应责任。

3、因无法主动联系潜在投标人，请后续留意中国政府采购网、西藏自治区政府采购网、西藏自治区公共资源交易网、拉萨市公共资源交易网是否有本项目更正公告。请各潜在投标人关注本项目公告发布媒体，如未及时获取到相关公告信息造成的后果由各潜在投标人自行承担。

4、请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及款项用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

5、由于拉萨雪顿节放假，假日期间现场可能无工作人员，请各潜在投标人提前办理CA证书。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：拉萨市人民医院

地址：西藏自治区拉萨市

联系方式：魏老师 0891-6943648(节假日除外)

2.采购代理机构信息

名称：信瑞项目管理集团有限公司

地址：拉萨市纳金路佳禾未来城7栋一单元202室

联系方式：姚莉15881064615

3.项目联系方式

项目联系人：姚莉

电　话：15881064615

信瑞项目管理集团有限公司

2023年 8月10 日

# 第二章　投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 拉萨市人民医院2023年（第二批）能力提升医疗设备采购项目 |
|  | 采购预算 | 预算金额：968.46万元,其中第一包：212万元，第二包：201.46万元，第三包：179万元，第四包：182万元，第五包：194万元。 |
|  | 本项目设定的最高限价 | 最高限价：第一包：212万元，第二包：201.46万元，第三包：179万元，第四包：182万元，第五包：194万元。 备注：超出最高限价的报价，按无效投标处理。 |
|  | 核心产品 | 第一包、第三包，第四包为单一产品采购， 第二包的核心产品为：功能磁刺激治疗工作站，第五包核心产品为：小儿消化内镜。 |
|  | 公告媒体 | 《中国政府采购网》、《西藏自治区政府采购网》、《西藏自治区公共资源交易网》、《拉萨市公共资源交易网》 |
| 2 | 采购人 | 名 称：拉萨市人民医院 地址：西藏自治区拉萨市 联系方式：魏老师0891-6943648 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：信瑞项目管理集团有限公司 地址：拉萨市纳金路佳禾未来城7栋一单元202室 联系方式：姚女士15881064615 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。 3.本项目的特定资格要求：本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的医疗器械生产许可证或同时具有有效的医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。第二包、第五包投标人若提供进口设备的，须提供进口设备厂家授权书。 4.供应商还应符合下述要求： 4.1.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法失信主体的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。 4.2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。 |
| 5 | 项目现场勘察 | 不组织 □组织：____________________ |
| 6 | 样品 | 不要求提供 □要求提供： 1.样品制作的标准和要求：____________________ 2.样品检测报告：(□否；□是，检测机构的要求、检测内容详见第六章项目采购需求) 3.样品的评审方法及评审标准：内容详见第三章评标办法及标准 |
| 7 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 采购进口产品 | 本采购项目财政部门审核同意购买的进口产品为：第二包的妇产科手术器械、细胞离心机、高速冷冻离心机；第五包的尿道冷刀、小儿输尿管硬镜、小儿消化内镜接受进口产品， |
| 9 | 政府采购强制采购 | 若采购人购买的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人所提供的产品必须为节能产品，投标产品应符合政府采购相关政策及管理规定（如节能、环保、信息安全产品强制认证等管理规定）。 |

续表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 支持中小企业发展 | 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 □非专门面向中小企业采购项目(其他优惠)： |
|  | 支持监狱企业、残疾人福利性单位 | 监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。 |
| 11 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 扶持不发达地区和少数民族地区的政策。不同供应商评审后总得分与投标报价都相同的情况下，属于不发达地区和少数民族地区的供应商，享有优先采购的机会。 |
| 12 | 投标人须提供的其他资料 | 类似项目证明材料、人员投入情况等。 |
| 13 | 澄清或者修改时间 | 递交投标文件截止时间15日前(北京时间)。 |
| 14 | 提交投标文件的截止时间、方式 | 时间：2023年9月 4日11 时 30分（北京时间）。 方式：投标人请登录拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）提交电子投标文件。 供应商在中标后需提交纸质版投标文件两份（备案使用，不分正副本）。 |
| 15 | 电子投标文件递 交及签字、盖章要求 | 电子投标文件要求（拉萨市公共资源交易（http://ggzy.lasa.gov.cn）） 1.投标人须按照拉萨市公共资源交易网要求制作投标文件并登录拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）提交电子投标文件： 2. 具 体 请 登 录 拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn），认真了解流程和要求并严格按照操作手册制作投标文件，在投标截止时间前上传至拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）。 3.该项目实行《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》文件要求，采取线上“不见面开标大厅”进行开标。各投标人无需到现场开标，并取消招标文件里要求开标现场递交的资料。开评标以投标人上传的电子投标文件为准，请各潜在投标人做好线上“不见面”开标的各项准备工作，具体操作流程及注意事项，请各投标人登陆拉萨市公共资源交易中心网站“办事流程”下载“采购项目不见面开标操作手册【采购供应商篇】”。如遇到技术问题，请及时与拉萨市公共资源交易平台技术支持联系。 4.电子投标文件递交及签字、盖章要求签字和（或）盖章要求： 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章。 |
| 16 | 开标时间、地点 | 时间：2023年9 月 4日11 点 30分（北京时间）。 地点：西藏自治区公共资源交易中心 216 开标室。 |
| 17 | 其他唱标内容 | 投标报价等 |
| 18 | *投标保证金 | 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的,投标无效，电子保函相关要求以拉萨市公共资源交易网规定为准。 投标保证金的金额：第一包：4万元，第二包：4万元，第三包：3万元，第四包：3万元，第五包：3万元。 在提交投标保证金时，请按以下内容办理： 1）、各项操作及规范以拉萨市公共资源交易网及其交易平台（系统）要求为准，如遇网站、系统平台、CA等相关问题请按照拉萨市公共资源交易平台联系方式进行咨询。 2）、投标人自行登录拉萨市公共资源交易中心办理。 |
| 19 | *投标有效期 | 自投标文件截止时间起90日(日历日) |
| 20 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。 投标人自行查询信用记录，提供查询的信用记录打印的网页版，并如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。【投标人在资格审查资料中提供“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网页版截图或打印件，采购人复核】 |
| 21 | 同品牌多家投标人处理原则 | 1.最低评标价法：相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。报价相同的，按照以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 □随机抽取 □其他____________________ 2.综合评分法：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 随机抽取 □其他____________________ |

续表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 定标原则 | 1.采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2.中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 □随机抽取 其他其他因素得分高者优先。 |
| 23 | 项目实施时间、地点 | 项目实施时间：合同签订后60日内完成安装调试。质保期为验收合格后两年。 项目实施地点：拉萨市人民医院 |
| 24 | 采购资金的支付方式及时间 | 以签订的合同为准。 |
| 25 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，本项目履约保证金为合同金额的 %，提交方式为转账、电子保险、保函等形式缴纳履约保证金等非现金形式 。 注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(履约保证金) |
| 26 | 招标代理服务费 | 每个包参照计价格【2002】1980号文的计算方法上浮20%后向中标人收取代理服务费 |
| 27 | 对应的中小企业划分标准所属行业 | 所有标的中小企业划分标准所属行业为：工业 |

投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3　“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，本文件中供应商意义等同投标人。

1.5　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.6　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.7　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.8　若采购人购买的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人所提供的产品必须为节能产品，投标产品应符合政府采购相关政策及管理规定（如节能、环保、信息安全产品强制认证等管理规定）

1.9　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

*3.供应商的资格要求

3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

3.3.本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的医疗器械生产许可证或同时具有有效的医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。第二包、第五包投标人若提供进口设备的，须提供进口设备厂家授权书。

3.4.供应商还应符合下述要求：

3.4.1.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法失信主体的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

3.4.2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

*5.授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

6.2　供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合投标人须知前附表规定的供应商基本资格条件；

(3)除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合投标须知前附表规定的供应商特定资格条件；

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(5)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见投标人须知前附表。

7.2　供应商应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

9.政策与其他规定

9.1　若采购人购买的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人所提供的产品必须为节能产品，投标产品应符合政府采购相关政策及管理规定（如节能、环保、信息安全产品强制认证等管理规定）

9.2　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.3　监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.4　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

10.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.招标文件的澄清与修改

11.1　采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告。

11.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

*12.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“*”符号标注的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13.　一般要求

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1　投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1　价格及商务部分：

*(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

(2)开标一览表

(3)分项价格表

*(4)商务条款偏离表

*(5)投标保证金

*(6)供应商符合投标人资格条件的证明文件

(7)符合政府采购政策的证明材料

(8)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(9)供应商认为需提供的其他资料

14.1.2　技术部分

(1)实施方案、技术方案

(2)服务响应与偏离表

(3)投标人售后服务承诺

(4)用于本项目人员简历表

(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(6)其他资料

14.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其视为无效响应文件。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

14.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

15.1　投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

15.2　投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

15.3　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

16.1　本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

16.2　投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交。投标保证金有效期应与本章投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

16.3　联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5　中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

16.6　投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在投标人须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

17.投标有效期

17.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1 投标文件均应加盖投标人（法定名称）电子印章（或公章），不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.2投标文件的编制和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.3招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

19.投标文件的密封和标记

本项目实行电子化交易，投标文件按照投标人须知前附表的规定制作。

20.投标文件的递交

20.1.投标人须按照拉萨市公共资源交易网要求制作投标文件并登录拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）提交电子投标文件：

20.2. 具 体 请 登 录 拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn），认真了解流程和要求并严格按照操作手册制作投标文件，在投标截止时间前上传至拉萨市公共资源交易网（http://ggzy.lasa.gov.cn）。

20.3.该项目实行《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》文件要求，采取线上“不见面开标大厅”进行开标。各投标人无需到现场开标，并取消招标文件里要求开标现场递交的资料。开评标以投标人上传的电子投标文件为准，请各潜在投标人做好线上“不见面”开标的各项准备工作，具体操作流程及注意事项，请各投标人登陆拉萨市公共资源交易中心网站“办事流程”下载“采购项目不见面开标操作手册【采购供应商篇】”。如遇到技术问题，请及时与拉萨市公共资源交易平台技术支持联系。

20.4.电子投标文件递交及签字、盖章要求签字和（或）盖章要求：

20.5投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已递交的投标文件，在“拉萨市公共资源交易网”补充、修改投标文件并重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

21.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

四、开标和评标

22.开标

22.1　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，投标人不足3家的，不得开标。

22.2.该项目实行《关于公共资源交易领域政府采购项目实行线上“不见面”开标的通知》文件要求，采取线上“不见面开标大厅”进行开标。各投标人无需到现场开标，并取消招标文件里要求开标现场递交的所有资料。开评标以投标人上传的电子投标文件为准，请各潜在投标人做好线上“不见面”开标的各项准备工作，具体操作流程及注意事项，请各投标人登陆拉萨市公共资源交易中心网站“办事流程”下载“采购项目不见面开标操作手册【采购供应商篇】”。如遇到技术问题，请及时与拉萨市公共资源交易平台技术支持联系。

备注：请投标人将投标文件中需要签字的页面打印出来签字，并制作成电子文件上传至电子招投标系统中，否则投标文件无效。

23.资格审查

23.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查（资格审查内容详见“第三章评标方法及标准”中“资格审查一览表”。

*有下列情形之一的，应在资格审查时按照无效投标处理：

(1)投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的；

(2)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(3)投标人存在失信记录的；

(4)未按资格审查要求提供资料的。

失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。失信情况查询方式详见投标人须知前附表。

23.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

24.评标委员会

- 评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责，本项目评标委员会共5人组成。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26.评标程序

*26.1　投标文件的符合性审查。

26.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人未按照招标文件规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(3)不满足本招标文件中标注“*”的实质性条款要求的；

(4)投标有效期不足的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)未按符合性审查表作出实质性相应的；

(7)不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

26.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3　投标文件澄清

26.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4　同品牌多家投标人处理原则

26.4.1　采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.4.2　使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.4.3　非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.5　比较与评价

26.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.5.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6　推荐中标候选人名单

26.6.1　采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

26.6.2　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.确定中标供应商

27.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

27.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

28.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

*30.禁止行为

30.1　投标人不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

30.2　投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

31.中标信息公告

31.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

31.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

32.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.履约保证金

33.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

33.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3　中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标。

34.签订合同

34.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

34.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

34.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

35.招标代理服务费。

35.1　中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

36.询问、质疑、投诉

36.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问

36.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

36.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

36.4　质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

36.5　投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

37.发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标供应商的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

38.其他规定。

38.1　投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

39.未尽事宜

39.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

40.文件解释权

40.1　本招标文件的解释权归采购人及代理公司所有。

# 第三章　评标方法及标准

一、资格审查一览表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照副本(复印件加盖投标人公章) |
| 2 | 税务登记证(复印件加盖公章)（若为三证合一，该项不提供） |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料(复印件加盖投标人公章) |
| 4 | 3年内，在经营活动中没有重大违法记录的相关说明(声明要求见附件) |
| 5 | 投标人上年度财务状况报告复印件(如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告) |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函 |
| 7 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内 |
| 8 | 无不良信用记录承诺函（见附件） |
| 9 | 信用记录查询 |
| 10 | 投标人须具有有效的医疗器械生产许可证或同时具有有效的医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。第二包、第五包投标人若提供进口设备的，须提供进口设备厂家授权书。 |

二、符合性审查一览表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件(响应文件)是否按照要求签署、盖章 |
| 2 | 法定代表人授权书 |
| 3 | 投标(响应)报价表 |
| 4 | 投标(响应)有效期 |
| 5 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |
| 6 | 打“*”号的参数为实质性参数，符合“采购需求”要求，无偏差。 |

三、评标方法及内容

本项目评标采用综合评分法评标。评分细则相关内容在投标文件中体现。

评分的主要因素是：投标报价、技术或者服务水平等。

其中：价格因素分值为 30分，其他因素分值为 70 分。

计算方法如下：

评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价

合格投标人的有效投标报价得分=评标基准价/投标报价*价格因素分值*100%。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

其他因素得分=各评委其他因素评分汇总平均分

评标总得分＝合格投标人的有效投标报价得分+其他因素得分

- 评审因素见下表：（五个包均适用）

| 序号 | 评标项目 | 权重 | 评标办法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价30分 |  |  |  |
| 1 | 分值构成 （总分100） |  | 1、投标报价: 30分 2、技术部分: 58 分 3、商务部分:12分 |  |
| 2 | 投标报价评分标准（30）分 |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即完全满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 最低报价不能作为中标的保证。所有投标报价总价以人民币万元为单位，保留两位小数点。 |  |
| 备注:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照上列公式计算。 |  |  |  |  |
| 二 | 商务部分12分 |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 9 | 投标人2019至今完成过类似项目，每提供一个得1分，最多得9分； （须提供中标通知书或合同复印件，加盖公章，否则不得分。） |  |
|  | 所投产品厂商或投标人商业信誉 | 3 | 所投产品厂商或投标人具备质量管理体系ISO9001、环境管理体系认证证书ISO14001、职业健康安全管理体系ISO45001证书各得1分共3分 （须提供证书复印件证书加盖公章） |  |
| 三 | 技术部分（58分） |  |  |  |
| 1 | 售后服务方案 | 8 |  | 根据供应商提供针对本项目的服务方案：①整体服务方案②货物使用技术培训，③质量保障，④售后服务。 全部提供得8分，每一项存在缺陷、不利于项目实施或未提供扣2分，扣完为止； （注：缺陷或不利于项目实施是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况。） |
| 2 | 质量保障 | 10 |  | - 供应商根据项目各实施阶段时间要求制定质量保障措施，包括：1.质量目标、2.质量控制关键节点、3.质量保证体系、4.质量责任制、5.质量管理制度。内容详细完整得10分，方案中有缺陷或不足、且不利于项目实施的每一处扣2分，扣完为止。（注：缺陷或不足及且不利于项目实施的是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况。） |
| 3 | 供货配送方案 | 10 |  | 供应商根据项目各实施阶段时间要求制定进度保障措施，包括：1.各阶段时间要求分析、2.进度计划、3.进度目标、4、进度保证措施、5.应急情况处理，内容完整、针对性强有利于项目实施的得10分，方案中有缺陷或不足、且不利于项目实施的每一处扣2分，扣完为止。（注：缺陷或不足及且不利于项目实施的是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况。） |
| 4 | 技术参数 | 30 |  | 供应商所投产品参数，除“*”条款以外的技术参数； 标记“▲”的参数为重要参数，全部满足得15分，一条不满足得10分；两条不满足得5分；三条及以上不满足不得分。 非“▲”参数的全部满足得15分，一条不满足得12分，两条不满足得9分，三条不满足得6分，四条不满足得3分，五条及以上不满足不得分。 |

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）调整投标人参与评标的价格。（非专门面向中小企业的项目）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

注监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(2)符合性审查相关要求详见投标人须知26.1。

(3)核价原则详见投标人须知26.2。

- 第四章　拟签订的合同文本

- 注：政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- （所提供为合同模板，供应商和采购人可根据项目实际情况进行编制）

- （一）合同协议书

合同协议书

本合同于      年     月     日由  (买方名称)   (以下简称“买方”)和 (卖方名称)     (以下简称“卖方”)按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即 (货物和服务简介)  ，并接受了卖方以总金额 (币种、用文字和数字表示的合同价) (以下简称“合同价”)提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 下述文件是本合同的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

1) 合同条款；

2) 合同附件，如：

附件1—供货范围及分项价格表

附件2—技术规格（采购需求、项目验收标准和程序）

附件3—交货批次及交货时间

附件4—履约保证金银行保函（格式见合同附件格式）

附件5—预付款银行保函（格式见合同附件格式）

3) 中标通知书

3.卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

| 买方： | （盖单位章） | 卖方: | （盖单位章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托人: | （签字） | 法定代表人或其委托人: | （签字） |

- （二）合同条款

- 定义

  - 本合同下列术语应解释为：

1)	“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2)	“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3)	“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械和/或其它材料。

4)	“伴随服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5)	“买方”系指购买货物和服务的单位。

6)	“卖方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

7）	“合同条款”包含合同协议书和合同条款，当合同条款与合同协议书不一致时，以合同协议书为准。

8)	“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

9)	“日”指日历日。

- 合同标的

  - 卖方提供及其备品备件、易损易耗件、专用工具、试验装置和相关服务。范围如下：

    - 卖方的所有供货及服务必须使交付的货物完全满足合同附件（按对应附件序号填写）“技术规格与要求”的要求；

    - ……

    - ……

  - 卖方应承担依照合同规定而履行其合同义务所产生的全部费用。

- 适用性

  - 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

- 标准

  - 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 合同文件和资料的使用

  - 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或买方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5.1款所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同条款第5.1款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

- 设计及设计联络（适用大型或成套设备）

  - 双方应按照附件（按对应附件序号填写）的规定进行设计联络。

  - 设计联络会的目的是保证双方各自负责的设计工作能顺利进行，从而使合同设备能够满足合同规定的要求。卖方可以提出日程建议由双方在第一次设计联络会上讨论决定。原则上第一次、第三次设计联络会在卖方所在地召开，第二次设计联络会在买方所地地召开，根据设计工作的实际情况需要可随时增开协调会。

  - 双方各自承担的设计工作的范围、技术资料的提交详见附件（按对应附件序号填写）的规定。买方提交的技术资料应作为卖方进行设计工作的基础。设计联络会的内容、日程安排、地点、和参加人数详见附件（按对应附件序号填写）的规定。

  - 在一方人员启程前 （7） 日，应书面告知另一方参会人员名单和预计启程日期。

  - 每次联络会应签署会议纪要。该会议纪要是合同的不可分割的组成部分，对双方具有约束力。

  - 在当次联络会上应决定下一次联络会的议题、参加人数及确切日期。

  - 会议在买方所在地举行时，准备、组织和安排联络会议的所有费用由买方负担。但买方不承担卖方人员的往返机票、食宿费、交通费。

  - 会议在卖方所在地举行时，准备、组织和安排联络会议的所有费用由卖方负担。卖方应免费向买方人员提供当地交通。

  - 买方参加会议人员的往返机票及食宿等费用包含在合同总价内。

  - 为使买方人员更好地理解有关合同设备设计和运行的各种技术文件，卖方将免费为买方人员安排参观工厂。

  - 除设计联络会外，各方提出的合同设备的所有设计修改或改变，应进行讨论，并经对方同意。从（一方）收到对方任何需批准的资料或图纸 （21） 日内，应以书面提出批准或意见给对方。除非在设计联络会上双方同意缩短时间。

  - 卖方应在每次设计联络会前 （14） 天向买方提供关于设计的技术资料和图纸，以便买方在会上讨论和确认这些技术资料和图纸。

  - 在合同有效期内，卖方应在 （28） 天内及时回答买方提出的合同范围内有关设计和技术方面的问题，并向买方免费提供有关技术文件。

- 知识产权

  - 卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

- 履约保证金

  - 卖方应在收到《中标通知书》后28日内，向买方提交合同金额（0～10）%的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金采用下述方式第（1）/（2）/（3）/（4）方式提交：

（1)	银行保函

由买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具，其格式采用招标文件提供的格式或其他买方可接受的格式。

（2)	担保机构保函

（3）	支票

（4）	汇票

  - 在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后 28 日内，买方将把履约保证金退还卖方。

- 检验和测试

  - 买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

  - 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应为此承担费用。

  - 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

  - 买方在货物到达项目现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

  - 在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给议付行的文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

  - 如果在合同条款第17条[保证]规定的保证期内，根据检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应及时向卖方提出索赔。

  - 合同条款第9条[检验和测试]的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

- 包装

  - 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

- 装运标记

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的做出以下标记：

1)	收货人

2)	合同号

3)	货物名称

4)	毛重/净重(用kg表示)

  - 对裸装（无需包装或无法包装）的合同设备，上述内容应用至少两个金属标牌标明并牢固地固定在其相应位置上。应提供足够的支承架和包装垫木。

  - 单件包装箱（或裸装的合同设备）的重量在2吨或2吨以上，卖方应在适当位置标注“重心”和“起吊点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

- 交货和单据

  - 卖方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。卖方应提供的装运细节和/或其他单据见合同条款第10条[包装]、第11条[装运标记]规定。

  - 卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节，包括合同号、货物说明、数量、运输工具名称、预计到货日期等通知买方。

- 保险

  - 应对本合同下提供的货物，按本条款规定的方式，用一种可以自由兑换的货币对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。

  - 卖方应按设备金额的110%投保的货物运输保险，并以买方为受益人。

- 运输

  - 卖方应负责办理、支付将货物运至合同中指定的其他目的地的一切运输事项，相关费用应包括在合同价中。

- 伴随服务

  - 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括技术规格中规定的附加服务(如果有的话)：

1)	实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

2)	提供货物组装和/或维修所需的工具；

3)	为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4)	在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

5)	在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

  - 如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

  - 卖方应提供合同条款/技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

- 备件

  - 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1)	买方从卖方选购备件的资料，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2)	在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

3)	在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

  - 卖方应按照合同条款/技术规格中的规定提供所需的备件。

- 保证

  - 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在现行条件下正常使用可能产生的。

  - 本保证应在合同货物最终验收后的（24）个月内保持有效，或在最后一批合同货物到达交货地点后的（24）个月内保持有效，以先发生的为准。

  - 买方应尽快以书面形式通知卖方保证期内所发现的缺陷。

  - 卖方收到通知后应在（48）小时内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

  - 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

- 索赔

  - 如果卖方对偏差负有责任，并且买方在合同条款第17条[保证]或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1)	卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2)	根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3)	用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第17条[保证]规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

  - 如果在买方发出索赔通知后28日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后28日内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

- 付款

  - 本合同项下的付款方法和条件：

分期支付

- 价格

  - 卖方在本合同项下提交货物的价格和履行伴随服务收取的费用在合同协议书中给出。

- 变更指令

  - 根据合同条款第34条[通知]的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1)	本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

2)	运输或包装的方法；

3)	交货地点；

4)	卖方提供的伴随服务。

  - 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后 28 日内提出。

- 合同的修改

  - 除了合同条款第21条[变更指令]的情况外，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

- 转让

  - 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

- 分包

  - 卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

- 卖方履约延误

  - 卖方应按照“货物需求一览表”中买方规定的时间表交货和提供伴随服务。

  - 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

  - 除了合同条款第28条[不可抗力]的情况外，除非拖延是根据合同条款第25.2款的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第26条[误期赔偿费]的规定被收取误期赔偿费。

- 误期赔偿费

  - 除合同条款第28条[不可抗力]规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（0.5）%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的 （5） %。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第27条[违约终止合同]的规定终止合同。

- 违约终止合同

  - 卖方有下列情形之一时，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

    - 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第25条[卖方履约延误]的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

    - 没有买方的书面同意转让合同或将项目的全部或部分分包出去；

    - 由于卖方违约而导致卖方支付违约金达到合同条款18条[索赔]规定的限额。

    - 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

    - 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a)	“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)	“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

买方可在向卖方发出终止通知 （28） 天后选择终止部分或全部合同。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

合同全部或部分终止后，买方可自己或委托第三方完成被终止部分内容，卖方须向买方补偿因此造成的全部直接费用。

合同终止后，并不能免除合同当事人根据合同规定应当承担的支付违约金的义务。

  - 如果买方根据上述第27.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 不可抗力

  - 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方同意可认定的不可抗力事件。

  - 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或航空挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续112日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 因破产而终止合同

  - 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 因买方的便利而终止合同

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止通知后28日内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩余的货物，买方可：

1)	仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2)	取消对剩余货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

- 争议的解决

  - 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。如果协商开始后56日还不能解决，争议可约定下列第 （1）/(2) 方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  - 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

  - 在仲裁、诉讼期间，除正在进行仲裁、诉讼部分外，本合同其它部分应继续执行。

- 合同语言

  - 除非双方另有约定，本合同语言为中文。

- 适用法律

  - 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 通知

  - 本合同一方给对方的通知应采用书面形式送达至第36.3款列明的地址。

  - 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 税费

  - 政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

  - 政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

- 合同生效及其他

  - 本合同应在双方签字和买方收到卖方提交的合格的履约保证后生效。

  - 合同份数：买方正本 1 份，副本  份；卖方正本 1 份，副本  份。

  - 双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式按以下地址进行：

买    方：

地    址： ____________________________________

邮    编： ____________________________________

传    真： ____________________________________

电    话： ____________________________________

电子邮件： ____________________________________

联 系 人： ____________________________________

卖    方：

地    址： ____________________________________

邮    编： ____________________________________

传    真： ____________________________________

电    话： ____________________________________

电子邮件： ____________________________________

联 系 人： ____________________________________

- （三）合同附件格式

- 履约保证金保函（格式）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《      政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约保证金函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

- 预付款银行保函

（买方名称）：

根据（卖方名称）（以下称“卖方”）与（买方名称）（以下简称“买方”）于年月日签订的（项目名称）合同，卖方按约定的金额向买方提交一份预付款担保，即有权得到买方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给卖方的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）（¥元）。

2. 担保有效期从卖方收到合同预付款起直至最后一批货物交货后30日内有效。

3. 在本保函有效期内，因卖方违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。

4. 买方和卖方按《合同条款》第22条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

# 第五章　投标文件格式

第一部分　商务部分

一、投标函(格式附后)

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2　法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3　授权委托书(格式二)(适用于自然人委托投标)

二、开标一览表(格式附后)

三、分项价格表(格式附后)

四、商务条款偏离表(格式附后)

五、投标保证金

六、供应商的资格证明材料

(一)供应商基本情况表(附件6－1)

(二)参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件6－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件；

附件6－2－2　法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)；

附件6－2－3　依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

附件6－2－4　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)；

附件6－2－5　参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件6－2－6　无不良信用记录承诺函

附件6-2-7 投标人上年度财务状况报告复印件(如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告)

(三)联合体协议（本项目不允许联合体投标）

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1　中小企业声明函(格式附后)

附件7－2  残疾人福利性单位声明函(格式附后)

附件7－3  监狱企业声明函(格式附后)

附件7－4　“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品等政府采购法律法规要求的其他证明材料

八、投标人须知前附表要求的其他投标资料

九、供应商认为需提供的其他资料

第二部分　技术部分

一、货物说明一览表、实施方案及技术方案

二、技术响应与偏离表

三、投标人售后服务承诺

四、用于本项目人员简历表

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

六、其他资料

# 投标文件格式

# 政府采购投标文件

(商务部分)

项目名称：________________

项目编号：________________

投标人名称：________________

____年____月____日

##### 一、投标函

# 投　标　函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的招标文件，________(姓名、职务)代表投标人________(投标人名称、地址)参加本项目第    包招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价、交货期（/服务期）及交货地点（/服务地点），向你方提供招标文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起    个日历天。

3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物（/或服务）。

（4）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

5．                （其他补充说明）。

投标人名称：____________投标人公章：____________

投标人地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或投标人代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标的)

法定代表人身份证明复印件正反面

附件1－2　法定代表人授权委托书(授权代表参加投标的)

###### 法定代表人授权委托书(格式一)(适用于法人投标)

____________(投标人名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(投标人代表姓名、职务)为本公司的投标人代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人及授权代表身份证明复印件正反面

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

附件1－3

###### 授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

二、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包号 | 第 包 |  |  |
| 2 | 投标报价 | 大写：人民币______元 小写：￥______ |  |  |
| 3 | 交货期/服务期 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

三、分项价格表

分项价格表

项目名称：						               项目编号：

包号：第  包								            金额单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 单价 |  | 数量 | 合计 | 中小 企业 | 政策功能 类型及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件(包括专用工具等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 运输 费 | 包装费 |  |  |  |  | 安装 调试费 |  | 安装费 |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  |  | 调试费 |  |  |
|  | 装卸费 |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | 保险费 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
|  | … |  |  |  |  | 售后 服务费 |  | 培训费 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 技术服务费 |  |  |
| 其他 费用 | 代理费 |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |

说明：本表中的中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”，政策功能类型及编号是指产品在节能、环保品目清单内的编号。

供应商(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

包号：第  包

| 序号 | 项目 | 标书要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目交货时间 |  |  |  |  |
| 2 | 项目实施地点 |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| 4 | 报价要求 |  |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |  |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

五、投标保证金

电子投标保函复印件

六、投标人具备投标资格的证明文件

附件6－1

供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 供应商名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |
| 资质名称 |  | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |  |

附件6－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

(示例略)

附件6－2－2　法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)

(示例略)

附件6－2－3　依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明

(示例略)

备注：提供依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的复印件。

附件6－2－4　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)

(示例略)

附件6－2－5

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件6－2－6

###### 无不良信用记录承诺函

致____________(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体的供应商；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件6－2－7

投标人上年度财务状况报告复印件(如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告)

附件6－3　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料

(示例略)

附件6－4

###### 联合体协议（本项目不允许联合体投标）

致____________(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.____________________

2.____________________

3.____________________

二、____________(某成员单位名称)为____________(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：____________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式______份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

______年____月____日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

七、提供符合政府采购政策的证明材料

- 附件7－1

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、      （标的名称） ，属于      行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、      （标的名称） ，属于      行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）

3、      （标的名称） ，属于      行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）

...........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件7－2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供：（注：以下内容在（）中标注“√”或“×”，不标注代表“×”）

（ ）本单位制造的货物；

（ ）由本单位承担工程/提供服务；

（ ）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

温馨提示：

- 投标人需认真阅读并正确理解《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）文件内容；

- 投标人在项目中提供其他残疾人福利性单位制造货物的，请谨慎甄别其他残疾人福利性单位情况，尽可能取得其他货物制造企业的书面材料，避免投标人自行判断后盲目填写声明函给自己带来的法律责任。

附件7－3

### 监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业     （填写：“是”或“不是”）监狱企业。即，本企业同时     （填写：“满足”或“不满足”）以下条件：

1. 本企业     （填写：“是”或“不是”）由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象的监狱企业；

2、本企业全部产权属于                                 （请选填：司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局或“/”）。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：监狱企业须由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附件7－4　“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

说明：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，应同时提供有效期内的节能产品认证证书(需要加盖供应商公章)；

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，应同时提供有效期内的环境标志产品认证证书(需要加盖供应商公章)；

3.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

(示例略)

八、投标人须知前附表要求的其他投标文件

(示例略)

九、供应商认为需提供的其他资料

(示例略)

###### 政府采购投标文件

(技术部分)

项目名称：______________________

项目编号：______________________

投标人名称：____________________

______年____月____日

一、货物说明一览表、实施方案及技术方案

货物说明一览表

项目名称：											项目编号：

包号：第  包

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

实施方案

(示例略)

技术方案

(示例略)

二、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：											项目编号：

包号：第  包

| 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

三、投标人售后服务承诺

(示例略)

四、用于本项目人员简历表

用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 备注 |

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

(示例略)

备注：提供第二章“投标人须知前附表”和第六章“项目需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。

六、其他资料

第二部分　技术部分

- 采购需求

- 第一包：212万元。

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科 | 关节镜 | 1 |

关节镜系统技术参数

- *1、光源及成像集成于一体

- ▲2、关节镜系统主机视频输出分辨率为4K（≥3840*2160）

- 3、逐行扫描

- *4、提供提供≥6个USB3.0；≥4个3G-SDI；≥2个DP++；≥3个USB3.0；≥1个HDMI输出接口

- *5、提供包含肩关节、膝关节、髋关节、小关节等≥10种术式模式，并可自定义任意手术模式

- ▲6、主机面板 LCD 触摸显示屏，主机屏幕上可触屏操作光源开关，白平衡，图片抓取、视频录制等功能

- 7、监视器可显示定制化信息：拍摄图像预览、录制时间、设备状态等

- 8、存储功能：图像和视频自动存储USB设备，视频自动分段存储

9、电器输入范围：100-240 V~，50/60 Hz，230VA

- ▲10、光源为LED光源，色温≥7000k，灯泡寿命≥30000小时，光强度可主机调节

▲11、光源输入电压和频率、输入功率分别为12VDC, 60-90W，光输出孔径≥8.4mm

- 12、光纤可与任何品牌的内窥镜兼容,可高温高压、STERRAD、STERIS V-Pro等多种方式灭菌

*13、摄像头为≤1个CMOS传感器；钛机身，C-mount标准接口；可高温高压，同时亦可采用STERRAD® 100S、STERRAD® NX、STERRAD® 100 NX 低温灭菌。

- 14、摄像头自带≥3个可编程按钮，可实现≥6种预设功能，可自定义遥控实现开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节、曝光调节等功能

- ▲15、光学变焦耦合器，同时具备聚焦调节环和变焦调节环，变焦范围14-29mm

- 16、光学变焦耦合器可使用高压灭菌器（蒸汽）灭菌，同时亦可使用STERIS® V-PRO® 、STERIS® V-PRO® Plus、STERIS® V-PRO® maX 或 STERIS® V-PRO® 60 低温灭菌系统灭菌

- *17、摄像头和耦合器分体式设计，可拆卸

18、4K关节镜系统主机尺寸为1406mm x 381mm x 140mm，重量≤7.71kg

- 配置4K医用显示器1台，分辨率≥3840*2160

- 配置消毒盒1个、台车1台

- 第二包：201.46万元。

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 手术室 | 腹腔镜镜头 | 1 | 台 |
| 3 | 手术室 | 手术器械 | 1 | 套 |
| 4 | 妇产科 | 剖宫产产钳 | 1 | 套 |
| 5 | 妇产科 | 妇产科手术器械 | 1 | 套 |
| 6 | 妇产科 | 功能磁刺激治疗工作站 | 1 | 套 |
| 7 | 妇产科 | 全自动智能阴道微生态评价系统 | 1 | 套 |
| 8 | 检验科 | 全自动酶联免疫分析仪 | 1 | 台 |
| 9 | 检验科 | 细胞离心机 | 1 | 台 |
| 10 | 检验科 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 |

腹腔镜镜头技术参数

1.▲与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高；（需提供注册证证明）

2.直径≥10mm，30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；

3.视场中心角分辨率≥7.0C/(°)；

4.▲大景深光学视管，有效景深3mm-200mm（需提供说明书或检测报告证明）；

5.专利设计降低畸变现象，可减少中心到边缘图像扭曲；

6.▲可进行高温高压、低温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥500次。

- 手术器械清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 | - 餐数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - S拉钩 | - 20 | - 个 | - 常规 |
| - 2 | - 医用剪刀（直剪） | - 50 | - 把 | - 18cm |
| - 3 | - 医用剪刀（弯剪） | - 50 | - 把 | - 18cm |
| - 4 | - 巾钳 | - 50 | - 把 | - 16cm |
| - 5 | - 组织钳 | - 100 | - 把 | - 18cm |
| - 6 | - 血管钳 | - 50 | - 把 | - 14cm |
| - 7 | - 肠系膜抓钳（腹腔镜） | - 5 | - 把 | - 胃抓钳 |
| - 8 | - 弯剪（腹腔镜） | - 5 | - 把 | - 弯剪刀（双动） |
| - 9 | - 直剪（腹腔镜） | - 5 | - 把 | - 直剪刀（双动） |
| - 10 | - 分离钳（腹腔镜） | - 6 | - 把 | - 弯分离钳（20mm） |
| - 11 | - 吸引器（腹腔镜） | - 3 | - 把 | - 直径10mm*330mm 粗头 |
| - 12 | - 电凝棒（腹腔镜） | - 5 | - 把 | - 直径5mm*330mm |
| - 13 | - 电凝钩（腹腔镜） | - 5 | - 把 | - 直径5mm*330mm |
| - 14 | - 单级电线（腹腔镜） | - 5 | - 根 | - 常规 |
| - 15 | - 气腹管 | - 5 | - 根 | - 常规 |
| - 16 | - 冲洗管 | - 10 | - 根 | - 常规 |
| - 17 | - 穿刺器（10mm) | - 10 | - 把 | - 10mm |
| - 18 | - 穿刺器（5mm) | - 10 | - 把 | - 5mm |
| - 19 | - 穿刺器（12mm) | - 5 | - 把 | - 12mm |
| - 20 | - 腔镜塑料铗钳 | - 5 | - 把 | - 常规 |
| - 21 | - 腹腔镜器械消毒盒 | - 5 | - 个 | - 常规 |
| - 22 | - 胆囊抓钳（腹腔镜） | - 5 | - 把 | - 胆囊抓钳 |

剖宫产产钳参数

剖宫产产钳2把：不锈钢，26.5Cm

单叶产钳2把： 不锈钢，30cm

普通产钳2把：不锈钢，36cm

妇产科手术器械

1.腔镜高频电极，数量：1套

技术参数

▲1、可安全有效闭合≥7mm直径血管，通过美国FDA认证并提供证书证明；

▲2、可兼容科室现有主机，连接多功能模块；

▲3、腔镜下闭合动脉最高抗破裂压可达960mmHg±5%；

▲4、具有计时功能，连接器械后可显示使用次数；

5、采用智能脉冲式输出方式，保证组织可靠电凝；

6、三件套设计，器械由：钳芯、套管、手柄组成，方便后期维修；

7、器械总长340mm±5%；器械连线长度≥4m；

8、器械可高温、高压消毒，重复使用；

9、器械自动识别，即插即用；闭合完成后带提示音、可自动停止；

10、腔镜下器械手柄能够360度旋转。

2.腔镜双极器械，数量：1套

技术参数

▲1、可实现腔镜下对组织进行边切边凝，采用双极电切对组织进行离断；

▲2、可兼容科室现有主机；

▲3、器械可重复使用，前端采用凹槽设计；

4、三件套设计，器械由：剪芯、套管、手柄组成，方便后期维修；

5、器械总长340mm±5%；器械连线长度≥4m；

6、具有精细型、增宽型2种剪口可选；

7、具有开放和腔镜两种规格可选；

8、器械可重复使用

3.开放高频电极，数量：1套

技术参数

▲1可安全有效闭合≥7mm直径血管，通过美国FDA认证并提供证书证明；

▲2可兼容科室现有主机，连接多功能模块；

▲3开放手术下闭合动脉最高抗破裂压可达750mmHg±5%；

▲4具有计时功能，连接器械后可显示使用次数；

5采用智能脉冲式输出方式，保证组织可靠电凝；

6、器械长：200mm±5%；弯度：18°；器械连线长度≥4m；

7、器械可高温、高压消毒，重复使用；

8、器械自动识别，即插即用；闭合完成后带提示音、可自动停止；

功能磁刺激治疗工作站技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 一、 | 硬件 |
| 1 | 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； |
| 2 | 整机通过电磁兼容性EMC测试（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； |
| 3 | 产品组成：主机、支臂、治疗头、专业定制盆底肌磁刺激治疗椅，更符合人体工程学设计，更贴合患者治疗部位； |
| 4 | 治疗头尺寸和功能：治疗器直径16CM，治疗头由ABS外壳，励磁线圈，3个LED激光管，3 个LED红光管组成 |
| 5 | *冷却技术：工作磁头液态冷却；专业的冷却技术保证设备长时间良好工作状态；开机即有风冷。 |
| 6 | 三段式液压支臂设计，支臂可承重量大于30N的拉力，治疗支臂360度旋转，治疗头180度旋转定位可调 |
| 7 | *多体位可升降电动治疗椅，可根据需求调整治疗椅角度，坐位、仰卧位、俯卧位、侧卧位多体位调节，满足不同患者对盆底刺激、骶神经以及外周其他部位刺激的需求 |
| 8 | ▲治疗椅头脚部位可延展，满足不同身高患者治疗需求；治疗椅扶手可拆卸，座椅放平后可充当治疗床；治疗椅整体可升降，方便治疗师操作。 |
| 9 | ▲治疗椅：靠背角度调节≥80°；座椅角度调节≥20°；脚垫角度调节≥65°；升降高度≥27cm；头部延展≥10cm；脚部延展≥10cm；升降负载≥175kg； |
| 10 | ▲治疗椅具备手控和脚控调节装置；具备一键复位和锁止功能。 |
| 11 | 主机万向移动滑轮，方便移动；制动装置，固定防滑动； |
| 12 | 主机一键急停安全保护装置；配备钥匙开关，一键锁机，防止误操作。 |
| 二、 | 主机技术指标 |
| 1 | 磁感应强度：最大磁场强度为4000mT，误差为±20%，可从0至最大磁场强度间50级强度调整； |
| 2 | 脉冲频率：介于0.1-20HZ；且0.1Hz-1Hz（步长为0.1Hz），误差为±0.02Hz；1Hz-20Hz（步长为1Hz），误差为±0.2Hz； |
| 3 | 工作周期：工作周期由输出期和间歇期组成，输出期1s-99s（步长为1s），间歇期1s-99s（步长为1s），误差为±0.2s； |
| 4 | 激光波长：为650nm，误差为±5% |
| 5 | 激光功率：为3.5mW，误差为±20% |
| 6 | 激光照射直径：2.0mm，误差为±20% |
| 7 | 定时：1-30min，步长为1min，误差为±5%； |
| 8 | Win10及以上软件操作平台，大容量固态硬盘，可存储患者病案及治疗记录，液晶显示屏≥21英寸。 |
| 9 | 多种工作输出模式：专家处方模式、单次触发模式、连续模式、设定模式；可通过按键操作更方便 |
| 10 | 单次触发：定位患者疼痛部位，确定治疗部位 |
| 11 | ▲适用于骨性关节炎引起的颈肩腰膝关节疼痛；外伤血肿（急性期过后）；软组织损伤。（见产品注册证） |
| 12 | 治疗头温度指示灯：显示当前治疗头温度，具有故障报警功能 |
| 13 | 系统温度显示与控制保护 |
| 14 | 治疗中实时显示剩余刺激时间。 |
| 三、 | 软件 |
| 1 | 人机交互软件：人机工程智能一体化机身，快速开启治疗，减轻操作负担； |
| 2 | 用户管理功能：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存； |
| 3 | ▲18种专家治疗方案：内置多种临床方案供医生选择；盆底肌1Hz低频刺激、骶神经1Hz低频刺激、骶神经20Hz高频刺激、骶神经50Hz高频刺激、盆底肌中高频交替刺激、压力性尿失禁、急迫性尿失禁、大便失禁、结肠慢传属型便秘、神经源性便秘、男性早泄、男性ED、降基线、尿储留、慢性盆腔疼痛、慢性盆腔炎、慢性前列腺炎、小儿遗尿等； |
| 4 | 不限量自定义治疗方案：方案名称、刺激强度、频率、间歇时间、刺激时间等参数可调，供医生自定义方案； |
| 5 | 含处方增减、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求； |

设备清单：

1、主机*1台

2、电源线*1根

3、支臂

4、盆底康复治疗椅

5、说明书、维修卡、合格证各*1份

全自动智能阴道微生态评价系统技术参数

一、制片机

- 样本处理要求:

- 自动样本混匀、自动沉降制片

- 样本管直接上机，

- 自动样本混匀，自动吸取液体，自动烘干

- 制片速度要求:≥10 片/小时

- 能对玻片上的圆形区域进行制片和染色

- 能采用标准四步法革兰氏染色对样品依次进行自动染色；

- 能对染色后的玻片自动滴加镜油

- 最大样本上样量要求，大于等于10管

- 阴道微生态检测专用

- 可调软件功能参数设置包括：样本制片、玻片染色、玻片滴油、报警阈值、清洗与填充；

二， 显微图像扫描系统

1、显微镜要求:

▲1）物镜：需满足样本中最小微生物分辨需求（能清晰分辨玻片样本中的菌丝、孢子、滴虫、乳杆菌、加德纳杆菌和链球菌）。为了不影响细菌革兰阴阳性判断，需要有色差校正功能。放大倍数≥40×；数值孔径NA≥0.75；视场数≥22。

2、摄像机要求：医疗或生命科学专用摄像机，有ISO13485认证者优先。

1）分辨率：≥1080P；像素：≥200W；帧速率：≥30fps。摄像机靶面：不小于市面主流的2/3英寸，配合显微镜所拍摄图像视野面积不低于100倍油镜×10倍目镜下目视观察视野面积的80%。

2）成像颜色六轴独立调节，确保摄像机采集图片效果无限接近标本镜下实际表现。

3）具有独立的全玻片预览功能，可以拍摄整体玻片的情况。

3、显微扫描要求：

▲1）支持自动化扫描。可实现每个视野自动对焦、自动拍摄、自动存储。

2）扫描结果可全屏、放大、缩小，方便查看。可将扫描结果按照需求灵活保存。

3）可自定义扫描区域，每张玻片的扫描视野数量不小于100张。

4、分析软件性能

1）分析软件自动检测样本中的细菌和细胞，能够对样本中微生物的革兰氏染色特性和形态进行智能识别，可有效区分不同形态的革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌、白细胞、上皮细胞，并进行不同类型细菌和细胞的计数。

▲2）分析软件能够对样本中菌丝、芽生孢子、孢子、滴虫进行识别和标记，并按照不同识别类别进行图像分类展示。（需提供证明）

▲3）自动生成阴道微生态评价报告，报告可以直接打印。报告内容要包含整体微生态评价（菌群密集度、菌群多样性、优势菌）、BV评分（Nugent评分）、AV评分、不同细菌和细胞计数、VVC检测结果、滴虫检测结果等相关项目。

▲4）系统可以对拍摄保存的视野图片进行质量评价，自动剔除不可用于诊断的图像。

▲5）具备远程阅片、远程诊断功能。

6）具备报告管理、数据查询和导出、操作日志等功能。

7）支持跟医院LIS系统连接，自动获取患者信息，并把报告发送到LIS系统。

▲8）软件通过临床试验，获得妇科微生态人工智能辅助分析软件医疗器械注册证

- 显微镜扫描系统

- 装箱清单

| 产品名称 | 显微镜扫描系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | Abbe AutoScan X1 |  |  |  |
| 序列号 |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 确认结果 |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 3 | 电动平台 | 1 | 个 |  |
| 4 | U盘 | 1 | 个 |  |
| 5 | 电源适配器 | 1 | 个 |  |
| 6 | U3 铜缆数据线 | 1 | 根 |  |
| 7 | 3.0 USB数据线 | 2 | 根 |  |
| 8 | 合格证 | 1 | 个 |  |
| 9 | 产品保修卡 | 1 | 张 |  |
| 10 | 产品说明书 | 1 | 本 |  |
| 11 | 证照 | 1 | 个 | 标配 选配 |
| 12 | 安装培训报告 | 1 | 份 |  |
| 13 | 发货确认单 | 1 | 张 |  |
| 14 | 顾客满意度调查表 | 1 | 张 |  |
| 15 | 20倍物镜 | 1 | 个 | 标配 选配 |
| 16 | 40倍物镜 | 1 | 个 | 标配 选配 |

液基薄层细胞制片机

- 装箱清单

| 产品名称 | 液基薄层细胞制片机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | Koch SG15 |  |  |  |
| 序列号 |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 确认结果 |
| 1 | 液基细胞和微生物样本制片机 （阴道微生态检测专用） | 1 | 台 |  |
| 2 | Tip头回收盒 | 1 | 个 |  |
| 3 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 4 | RJ45网线 | 1 | 根 |  |
| 5 | 废液桶 | 1 | 个 |  |
| 6 | 清水桶 | 1 | 个 |  |
| 7 | 1000ul Tecan型滤芯吸头 （白色，无菌） | 1 | 盒 |  |
| 8 | 显微成像制样器 | 1 | 盒 |  |
| 9 | 硅油 | 1 | 瓶 |  |
| 10 | 产品说明书 | 1 | 本 |  |
| 11 | 合格证 | 1 | 个 |  |
| 12 | 产品保修卡 | 1 | 张 |  |
| 13 | 安装培训报告 | 1 | 份 |  |
| 14 | 发货确认单 | 1 | 张 |  |
| 15 | 顾客满意度调查表 | 1 | 张 |  |
| 16 | 证照 | 1 | 本 | 标配 选配 |

全自动酶联免疫分析仪技术参数

1、仪器结构：全自动开放式一体机，自动完成真菌检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验过程。

▲2、加样系统：2个加样通道，加样通道可独立编程，可进行单次或连续分液；使用一次性加样针；标本位≥90个(同时容纳的标本数，非连续装载累计的标本数量)。

3、样本位和试剂位：均采用轨道横置式设计，样本轨道和试剂轨道可灵活设置，实验完成可把载架从工作台面取出，更换方便。

- *4、试剂应用范围：所有真菌检测项目，包括但不限于：真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测（G 试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM 试验）、念珠菌甘露聚糖检测（Mn 试验）、曲霉抗体 IgG检测、念珠菌抗体 IgG检测等。

- 5、工作模式：可连续进板、拼板。

6、台面区域设置：拥有样本区、试剂仓区、试剂瓶区、读数区、洗板区、孵育区等。

7、微板转运方式：机械手转板，抓手可90°旋转，真正实现X/Y/Z/R方向四维运行。

▲8、加样针：双通道加样, 加样通道XYZ方向均可运行。一次性TIPS装脱针具有实时监测报警功能，可监测装针、脱针状态；一次性可存放4盒吸头≥360支吸头。

▲9、加样准确度：100ul   偏差≤2%

▲10、加样精密度：10ul  CV≤5%；50ul  CV≤2%；100ul  CV≤1%

11、加样通道性能：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染，加样通道具有防滴漏控制功能。

12、液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能

13、振荡孵育模块：6个孵育模块能够单独温控，温度控制范围：室温~50℃，且有独立振荡功能；

14、洗板机：具备2个洗板位16通道式独立洗板机，清洗次数0-9可调，洗液量50-1000ul/孔以50ul为单位可调，洗涤方式可选一点洗、两点洗、四点洗，清洗残留液量≤2ul/孔

15、洗液通道：4个

16、洗板头类型：16通道32针式,每个通道分别包含1个注液针和1个吸液针

17、酶标仪：内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和620/630nm，拥有温度控制，动力学读数及双波长检测功能。

18、报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行

19、应急处理：硬件及软件均可应急暂定试验，增大应急灵活性。洗板头可90度翻转，便于意外堵孔后的清理，节约时间，保证试验结果的及时汇报。

20、环境条件：工作温度：18-25℃，相对湿度30-60%；环境存储温度：18-30℃，相对湿度15-70%

21、软件：自主知识产权，中文操作系统，通过操作系统对加样、孵育、洗板、读数、微板转移等各模块进行控制，若某一模块出现故障，其他模块可继续工作。可实现拼板试验。能和医院LIS系统连接。

22、检测结果

1) 真菌(1,3)-β-D 葡聚糖（G 试验）方法学：动态显色法、重复性：CV≤10% 准确性：相对偏差≤10%

2) 革兰氏阴性菌脂多糖（内毒素）方法学：动态显色法、重复性：CV≤15% 准确性：相对偏差≤15%

3) 曲霉半乳甘露聚糖（GM 试验）方法学：ELISA 法、重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20%

4) 念珠菌甘露聚糖（Mn 试验）方法学：ELISA 法、重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20%

5) 曲霉抗体 IgG 方法学：ELISA 法、重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20%

6) 念珠菌抗体 IgG 方法学：ELISA 法、重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20%

细胞离心机技术参数

- 1、屏幕： LCD 高清屏幕+按键

- 2、尺寸(宽×深×高): ≦44.5× 66×36.1cm

3、最高转速：≥ 15200rpm

4、最大离心力：≥25830xg

5、最大容量: ≥4×400mL

6、加减速控制：9级加速, 10级减速

*7、转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换

8、生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封

9、驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动

10、程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序

11、运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

12、控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数；

13、自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能

*14、可选配转子数量:≧15个

▲15、可提供双吊篮水平转头，可处理50ml、15ml、5/7ml采血管及酶标板，5/7ml采血管样本处理量：≥80根

二、配置要求：

1、主机1台

2、4×400ml水平转头1个，转速可达5000rpm，防生物污染密封盖1套

3、15ml适配器、50ml适配器各1套（1套4个）

高速冷冻离心机

1、最高转速：≥13000rpm，最大离心力：≥17000×g

2、单个样品最大处理容量：≥5mL

*3、0.2mL PCR管单次最大处理数量≥60个；

4、驱动系统: 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动

5、控制系统: Easycontrol型电脑控制系统

6、运行时间控制: 1-99分钟，快速离心或连续离心三种方式

7、程序记忆: 最后数据贮存，断电后保留三周

8、安全性能：具有自动转头识别功能；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；

*9、标配防生物污染转头，密封防泄露。

10、温度控制范围: -9 ～ +40℃

11、加减速时间:≤12s/12s

12、噪音: < 56 db

▲13、7种以上标准微量转头可选: 24×1.5/2.0ml角转头，36×0.5ml角转头，8×8PCR条板转头，4×8 PCR条板转头，18×0.5/2.0ml双排转头，10×5.0ml角转头，血比容转头

配置要求：

1、台式冷冻离心机主机1台；

2、24×1.5/2.0ml生物安全的角转头1个，可以离心2.0mL纯化柱；

- 第三包：179万元。

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | B超室 | 高端彩色多普勒超声诊断仪（腹部） | 1 | 台 |

高端彩色多普勒超声诊断系统（腹部）技术参数

- 设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

- 用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

- 主要技术规格及系统概述：

  - 主机成像系统：

    - 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转

    - ▲操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，可通过手指点击触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

    - 解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。

    - 脉冲反向谐波成像单元

    - 彩色多普勒成像技术

    - 彩色多普勒能量图技术

    - 方向性能量图技术

    - 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

    - 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键。

    - 空间复合成像技术，支持梯形成像模式，支持彩色多普勒模式

    - 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，可分级调节≥9级（提供证明图片）

    - HQ Scan成像，可分级调节≥5级

    - 实时双同步/三同步功能

    - 持局部放大、一键全屏放大

    - 内置DICOM3.0标准输出接口

    - ▲WIFI无线数据传输功能，通过移动终端中的应用软件，扫码超声设备快速建立连接，实现将临床图像从超声设备实时传输到移动智能终端同步共享；实现将超声设备中存储的图像共享至移动终端的相册中（提供证明图片）

  - 先进成像技术：

    - 支持造影成像技术

- 与斑点噪声抑制技术结合使用

- 具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节

- ✳造影连续采集时间最长9分钟(提供图片证明)

- 实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行

- ▲灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，将造影剂到达血管腔内的时间作为研究对象，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，直观地显示组织内血流灌注的时间先后信息(提供图片证明)

- 造影和组织混合成像模式，将造影图像和组织图像混合显示，有助于医生定位感兴趣的造影区在组织中的解剖位置。

- 造影时间强度曲线定量分析，支持8条TIC曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数

    - 超宽视野成像扫描技术

- 扫查长度≥80cm

- 支持测量(提供图片证明)

- ✳线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像

- 支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景(提供图片证明)

    - 弹性成像技术

- 具备位移曲线，用于实时显示按压频率及相对位移的大小。

- 主机内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析。

- 弹性成像模式下，可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关、频率，对弹性成像进行优化(提供图片证明)。

    - 心血管检查技术

- 负荷超声心动图分析，支持牛眼图分析

- 心肌运动定量分析，支持应变、应变率、速度、位移、容量曲线分析，支持局部及整体心肌运动定量分析，支持牛眼图分析

    - ▲甲状腺智能扫查技术，自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等分析，减少主观依赖，可重复性好，提升工作效率，同时给操作者提供指导学习和教学功能

    - 肌骨智能扫查技术

- ▲肌骨实时扫描模式下，可自动获取肌骨标准切面并对切面进行组织识别和注释,辅助临床医生快速找出肩关节切面≥3个（提供证明图片）

- ▲支持肌骨示教系统，提示医生如何打出肩关节切面（提供证明图片）

    - 盆底智能扫查技术

- ▲2D盆底成像模式下，可一键自动测量膀胱颈距离值、膀胱后角值、膀胱距离值、尿道倾斜角值（提供证明图片）

- ▲3D盆底成像模式下，可一键实现切面自动识别及自动测量，自动测量项包括肛提肌裂孔面积、肛提肌裂孔前后径、肛提肌裂孔左右径、左侧肛提肌裂孔 - 尿道间隙和右侧肛提肌裂孔 - 尿道间隙。（提供图片证明）

    - 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面

    - 扩展成像技术：支持凸阵/微凸阵/线阵探头，扩展角度最大≥30°，≥2级可调

    - 组织多普勒技术(TDI)，具有彩色，PW，M型多种模式

    - 支持心肌定量分析功能，支持心肌速度、位移、应变和应变率分析，可查看位移（Displayment）、应变（Strain）、应变率（StrainRate）、速度（Velocity）曲线

    - 负荷超声成像

  - 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

    - 常规测量软件包

    - 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

    - 剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调

    - 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

    - 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

    - 专科测量软件包支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。

    - 妇科测量软件包

- 可测量盆底、子宫、子宫动脉、卵巢、卵泡等，并自动生成报告;

- 子宫内膜厚度自动测量，自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量（提供证明图片）

- ▲二维卵泡自动测量

- 三维卵泡自动测量

    - 产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分。

    - 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹

    - 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

    - 小器官测量软件包，包含乳腺测量包

    - 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

  - 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

    - 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输

    - 硬盘≥1600G，图像存储，电影回放重现单元≥2000帧

    - 具备主机硬盘图像数据存储

    - 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

    - 支持不同探头6幅图像同屏动态回放，回放速度可调；

  - 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。

- 系统技术参数及要求：

  - 系统通用功能：

    - ▲主机探头接口≥5个，大小一致，另具备笔式探头接口。

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

  - 探头规格

    - ✳单晶腹部凸阵探头（1.0-7.5MHz）（提供证明图片）

    - ▲血管/小器官线阵探头（3.0-16.0MHz）（提供证明图片）

    - 单晶心脏相控阵探头（1.0-7.0MHz）

  - 二维显像主要参数：

    - 成像速度：相控阵探头，88°角，18CM深度时，帧速度≥55帧/秒

    - 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。

    - A/D≥14bit

    - 焦点个数：≥10个

    - 二维灰阶成像256灰阶

    - 灰阶图谱≥13级可调

    - 组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，25级可调，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示。

    - ✳动态范围：≥270，可视可调（提供图片证明）

  - 频谱多普勒：

    - 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度28.0m/s

    - 最低测量速度：≤0.9mm/s(非噪音信号)

    - 滤波器：可分级选择，≥14级可调

    - 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调

    - 零位移动：15级

    - 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

  - 彩色多普勒：

    - 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）

    - 扫描速率：相控阵探头，88°角，18cm深度时，彩色扫描帧率19帧/秒（提供图片证明）

    - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

    - 具有彩色双实时功能

    - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°

    - 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

    - ▲高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键（提供图片证明）。

    - ▲微细血流成像，经过创新的技术有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，机器具备独立按键（提供图片证明）

    - ▲立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像CFM的基础上，增加血流的立体感呈现，其显示方式更加接近人眼所视的立体效果，使血流的视觉感受更真实。可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用，增强微小血流的显示效果。机器具备独立按键（提供图片证明）

  - 外设和附件

    - 支持主机一体化耦合剂加热器（非USB连接）

    - 支持脚踏开关

- 4.6.3配套检查床1台，检查椅1个，电脑1台，打印机1台。

- 第四包：182万元。

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | B超室 | 高端彩色多普勒超声诊断系统（全身） | 1 | 台 |

高端彩色多普勒超声诊断仪（全身）技术参数

- 货物名称：

全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

- 用途说明：

  - 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它

  - ▲要求为2021年（含）至今发布的新机型和新版本，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ▲≥12.5英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，触摸屏可独立调节前后俯仰角度≥15°（附设备触摸屏不同角度的照片证明）

  - 控制面板可独立旋转、升降及平移

  - ▲全声场智能聚焦技术，即全声场发射及全声场接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点或者焦区显示，请附图声像图）

  - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - ▲声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（以m/s或者米/秒为单位显示）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 探头接口≥5个

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片)

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 组织多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - 宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示，提供证明图片）

  - 空间复合成像，最高可达≥7线偏转

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 精细血流自动识别成像

  - 具备一键自动优化功能、全屏放大功能、局部放大功能

  - 造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头：支持低机械指数造影；具备双计时器；可实时显示组织图像和造影图像；具备混合模式；支持造影图像和组织图像位置互换；支持微血管造影增强功能；支持造影定量分析

  - ▲具备应变式弹性成像：具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具。且具备肿块周边组织自动包络后与正常组织、肿块周边组织自动包络后与肿块内组织弹性定量分析功能（提供图片证明材料）。

  - ▲支持立体血流成像技术（提供图片证明）

  - ▲支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值。（提供图片证明）

  - ▲配置乳腺病灶自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥4相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析。可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态（提供图片证明文件）。分析结果自动进入报告。

  - 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

  - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - ▲支持手动触摸屏上显示并注释二维声像图（提供图片证明文件）

  - ▲支持手动触摸屏上显示PW频谱图并进行包络测量（提供图片证明文件）

- 测量/分析和报告

  - 常规测量：多普勒测量；自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

  - 支持血管内中膜自动实时测量

  - 支持血管体位图手动编辑功能

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

    - 支持手动、自动回放

    - 支持4D 电影回放

    - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

    - 支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储

  - ≥1T硬盘

  - 内置超声工作站

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - DICOM 3.0

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥５个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - ≥２1英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ▲≥12.5英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，触摸屏可独立调节前后俯仰角度≥15°（附设备触摸屏不同角度的照片证明）

  - 探头接口≥５个

  - 二维灰阶模式

    - 数字化声束形成器

    - 全程动态聚焦

    - 多倍信号并行处理

    - 扫描频率：

    - 电子凸阵：超声频率	1.2- 6.0 MHz

    - 电子线阵：超声频率3.8-13 MHz

    - 电子凸阵：预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件；最大显示深度:≥35cm（提供图片证明）

    - TGC: ≥8段

    - ▲LGC: ≥6段（提供图片证明）

    - 二维灰阶：≥256

    - 动态范围: ≥160 （可视可调，提供图片证明）

    - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

    - 伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

    - 取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头)

    - 支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

    - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

    - 最大速度: ≥7.20m/s（连续多普勒速度: ≥25m/s）

    - 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

    - 取样容积: 1-30mm ,支持所有探头

    - 偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)

    - 零位移动：≥8 级

    - 快速角度校正

    - 支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供图片证明）

  - 心功能自动测量工具Auto EF

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头

  - *配置4把探头：单晶凸阵探头、单晶相控阵探头、线阵探头、腔内凸阵探头各一把

  - 探头频率：频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头）

  - 穿刺引导：支持凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能

  - 单晶凸阵探头，带宽: 1.5-6.0MHz

  - 单晶相控阵探头：带宽2- 4.5MHz

  - 线阵探头，带宽: 4-14MHz

  - 腔内凸阵探头，带宽: 3.0-11.0 MHz

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 专业腔内探头放置架

  - 储物托架套件

  - 专业探头放置槽≥7个

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 支持脚踏开关

  - 支持生理信号：ECG及PCG

  - 配套检查床1台，检查椅1个，电脑1台，打印机1台。

- 第五包：194万元。

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 泌尿外科 | 尿道冷刀 | 1 | 台 |
| 14 | 泌尿外科 | 小儿输尿管硬镜 | 1 | 台 |
| 15 | 心内科 | 高端插件式多参数监护仪 | 1 | 台 |
| 16 | 心内科 | 起博分析仪 | 1 | 台 |
| 17 | 儿科 | 小儿消化内镜 | 1 | 台 |
| 18 | 麻醉科 | 医用臭氧治疗仪 | 1 | 台 |
| 19 | 各科 | 除颤仪 | 4 | 台 |

尿道冷刀技术参数

一、电切镜1支：

*1、0度新型不失真超广角镜高温高压消毒，直径4mm，工作长度305mm；

2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

3、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压）；

4、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点分布在镜头周围，只需极少光亮就能清晰成像。

*5、镜身均带有彩色环标记，提示镜子的度数及匹配光纤尺寸，方便匹配使用。

6、器械需求：

| 序号 | 产品要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20.5Fr.镜鞘 | 1 |
| 2 | 中空闭孔器 | 1 |
| 3 | 单器械接头 | 1 |
| 4 | 气囊导管引导半月槽 | 1 |
| 5 | 操作手件 | 1 |
| 6 | 抓钳，工作长度230mm | 1 |
| 7 | 尿道切开刀，柳叶形(陶瓷） | 1 |
| 8 | 尿道切开刀（带4Fr.器械通道，陶瓷） | 1 |
| 9 | 尿道切开刀，半月形(陶瓷） | 1 |
| 10 | 尿道切开刀（带4Fr.器械通道，不锈钢） | 1 |
| 11 | 尿道切开刀，镰刀状（不锈钢） | 1 |

小儿输尿管硬镜技术参数

1、蓝宝石镜片，图像无扭曲，平面图像；

*2、工作长度430mm,大小为4.5/6.5Fr；

*3、视向角5度，器械通道3Fr；

4、适用于各种泌尿系碎石手术，精囊检查等；

5、可高温高压消毒

*6、一体化接头，手术操作时不易损坏。

高端插件式多参数监护仪

监护仪结构：

1.	▲模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个

2.	监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明

3.	▲≥17.5英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4.	采用无风扇设计

5.	标配内置高能锂电池，供电时间≥2小时

6.	配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数：

7.	基本功能模块标配心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，并配置相应附件

8.	▲基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

9.	ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

10.	支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析

11.	支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料

12.	提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

13.	支持RR呼吸率测量，测量范围：0～160rpm

14.	具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

15.	无创血压适用于成人，小儿和新生儿

16.	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

17.	提供辅助静脉穿刺功能

18.	NIBP 成人病人类型收缩压测量：30～275mmHg

19.	血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

20.	提供灌注指数（PI）的监测

21.	配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx4

22.	支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

23.	有创压适用于成人，小儿和新生儿

24.	IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

25.	提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

26.	可升级多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

27.	*配置旁流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块可升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

28.	*配置PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

29. 支持升级麻醉深度BIS、肌松NMT模块，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度、肌松单机连接或单独使用，须提供所售监护仪注册证证明具备该功能

30.	支持升级信息模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

31.	具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

32.	具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

33.	具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

34.	标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料

35.	可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系

36.	支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

37.	支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

38.	具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

39.	支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

40.	患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

41.	工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

42.	支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

产品设计与认证

43.	▲产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE 认证

44.	▲产品设计使用年限≥10年（提供铭牌照片）

- 起搏分析仪技术参数

- 主机

尺寸：长度  150mm±2mm

宽度  85mm±2mm

厚度  30mm±2mm

重量:200g±10%（不包含电池），230g±10%（包含电池）

供电电池类型：LR6-1.5V（AA x 2）

- 温度及湿度

- 温度：

工作温度   +5℃~+45℃

存储温度   -20℃~+55℃

湿度：

工作湿度  <80%

运输存储湿度  ≤93%

- *模式：DDD、AAI、VVI、DVI、DOO、AOO、VDD、VOO、DDI

（1）默认模式DDD默认参数：

频率：60ppm

上限频率：130ppm

房室间期：180ppm

心房不应期：430ms

心室不应期：250ms

心房脉冲幅度：3.5V

心房脉冲宽度：0.4ms

心室脉冲幅度：3.5V

心室脉冲宽度：0.4ms

心房感知灵敏度：1.0mV

心室感知灵敏度：2.5mV

（2）紧急VVI模式默认参数：

频率70ppm

不应期250ms

脉冲幅度9.0V

脉冲宽度1.5ms

感知灵敏度2.5mV

（3）AAI模式默认参数：

频率70ppm

不应期350ms

脉冲幅度3.5V

脉冲宽度0.4ms

感知灵敏度1.0mV

（4）VVI模式默认参数：

频率70ppm

不应期350ms

脉冲幅度3.5V

脉冲宽度0.4ms

感知灵敏度2.5mV

- 可调参数：

▲频率：30ppm~240ppm

上限频率：90ppm~250ppm

▲房室间期：50ppm~300ppm

▲脉冲幅度：0.1V~10V

▲脉冲宽度：0.1ms~2.5ms

心房感知灵敏度：0.5mV~10mV

心室感知灵敏度：0.5mV~10mV

不应期：150ms~500ms

- 可测量参数：

- P波：测量范围0.5mV~30mV

- R波：测量范围0.5mV~30mV

- 心房阻抗：测量范围200Ω~3000Ω

心室阻抗：测量范围200Ω~3000Ω

儿童消化内镜技术参数

*1.高清画质，全身防水，不需要防水帽，防止意外进水，便于清洗消毒和维护保养；

2.内镜具有记忆功能：内镜中设计有记忆芯片，可将此内镜的主要参数显示于监视器上；

3.内镜操作手柄上有4个或以上遥控按键，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结等功能；

4.视野角度≥140度；

5.景深距离:3-100mm；

6.最小可视距离：距离先端3mm；

*7.先端部外径：≤8.9mm；

8.软性插入部外径:≤8.9mm；

9.钳子管道内径≥2.8mm；

10.弯曲部角度：向上≥210度，向下≥90度，向左≥100度，向右≥100度；

11.有效长度：≥1030mm；

12.全长：≥1350mm。

儿童消化内镜技术参数

*1.高清画质，全身防水，不需要防水帽，防止意外进水，便于清洗消毒和维护保养；

2.内镜具有记忆功能：内镜中设计有记忆芯片，可将此内镜的主要参数显示于监视器上；

3.内镜操作手柄上有4个或以上遥控按键，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结等功能；

4.视野角度≥140度；

5.景深距离:3-100mm；

6.最小可视距离：距离先端3mm；

*7.先端部外径：≤8.9mm；

8.软性插入部外径:≤8.9mm；

9.钳子管道内径≥2.8mm；

10.弯曲部角度：向上≥210度，向下≥90度，向左≥100度，向右≥100度；

11.有效长度：≥1030mm；

12.全长：≥1350mm。

- 医用臭氧机技术参数

产品通过SFDA 3类医疗设备认证，且在有效期内

1、 臭氧浓度范围 0-80µg/ml

2、臭氧浓度步距 1µg/ml

3、臭氧浓度误差 ±4%（10-35℃）

4、气体流速 1.0L/min

5、 气路压力 35kPa

*6、医用臭氧治疗仪具有抽真空功能，真空压力-60kPa后，自动停止抽真空

7、 定量供气体积 10ml-9999ml

*8、需具有定时供气模式，定时供气时间 10min后可自动停止供气

9、 真空接口 闭锁公接头

10、注射泵接口 闭锁公接头

11、 连续出气口 闭锁公接头

12、储存与运输参数 储存与运输温度 -10°C到55°C

13、臭氧浓度显示方式：液晶触屏控制显示。

*14、具有有2个出气口和1个负压口

15、有声光报警装置；避免操作失误。

16、具有残余臭氧净化功能，将剩余臭氧气体还原成氧气安全排放，避免造成环境污染。

17、具有注射器灌注功能、医用臭氧化水制备、臭氧袋疗法模式、定量灌注模式。适用于注射器灌注注射疗法 、直肠灌注疗法、大自血疗法、臭氧化水疗法、低压负罩疗法、臭氧套袋气浴疗法

18、仪器正常工作后，室内空气中臭氧浓度不能超过0.16mg/m³,避免对医务人员造成伤害，提供检验报告。

除颤仪技术参数

1.	▲重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。

2.	▲彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

3.	支持中文操作界面。

4.	屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

5.	▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于年龄大于29天人群。

6.	除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

7.	手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

8.	可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

9.	▲支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

10.	体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

11.	电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.	AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

13.	▲除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

14.	除颤后心电基线恢复时间≤3s。

15.	从开始AED分析到放电准备就绪≤16s。

16.	▲可升级配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

17.	心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

18.	可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。

19.	提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

20.	无创血压收缩压测量范围：35-275mmHg（成人）、35-220mmHg（小儿）、35-135mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-220mmHg（成人）、10-165mmHg（小儿），10-110mmHg（新生儿）。

21.	支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

22.	标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

23.	具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

24.	配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

25.	可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

26.	设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

27.	具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

28.	▲具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

29.	▲工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

30.	▲产品设计使用年限≥10年（提供铭牌照片）。

- 注：

- 以上第一包至第五包清单中的技术参数描述如与特定品牌或型号相匹配，仅作为技术指标参考，不代表指向特定产品，供应商可提供等同于或优于参数要求的产品。