|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 备注 |
| 1 | N95 口罩 | N95 | 功能：供医疗工作环境下过滤空气中 的颗粒物，阻隔飞沫、血液、分泌物 用。材质：无纺布。头带材质：编织 头带，过滤效率： ≥95%，执行标准： GB19083-2010 | 子实佳佳 | 273 | 箱 | 1800.00 | 500 片/箱、每个机构 3  箱（1500 片） |
| 2 | 一次性口罩 | HK-yaso | 符合标准：YY0469-2011，BFE≥95%。 压力差≤49Pa，抗合成血液穿透 120， 可以防止液体喷溅 | 子实佳佳 | 546 | 箱 | 1360.00 | 2000 片/箱、每个机构 6 箱（12000 片） |
| 3 | 乳胶橡皮手套 | 外科 | 执行标准：GB/T 7543-2020，外观： 一端为密闭的，带 5 个手指，符合人 的生理结构，另一端为开口端，有完 整的卷边，柔软、弹性好的手型橡胶 薄膜。长度：260~280mm，宽度：  72~120mm，适用于医疗操作中以保护 病人和使用者、避免交叉感染。 | 天长恒生 | 182 | 箱 | 9500.00 | 1000 双/箱、每个机构 2 箱（2000 双） |
| 4 | 消毒液 | 500g | 以次氯酸纳为主要成分的消毒液，有 效氯含量为 4.9%±0.6%（W/V） | 山东康纳斯 | 182 | 箱 | 255.00 | 30 瓶/箱、每个机构 2 箱（60 瓶） |
| 5 | 洗手液 | 500g | 以葡萄糖酸氯己定为主要有效成分的 抗菌洗手液，葡萄糖酸氯己定含量为 0.3%±0.03%(W/W)。并添加表面活性 剂，甘油等护肤成分。 | 山东康纳斯 | 364 | 箱 | 952.80 | 24 瓶/箱、每个机构 4 箱（96 瓶） |
| 6 | 体温枪 | nf-521S | 准确度： ≤±0.2℃ ; 存储数据：32 组；存储数据：一健快速测量；测量 式：非接触式；操作环境：温度 16℃ 35℃ ; 相对温度为≤85%；大气压力： 70kPa~106 kPa；测量距离：3~5CM | 广西好升平 | 91 | 箱 | 2880.00 | 12 支/箱、每个机构 1 箱（12 支） |
| 7 | 背负式电动喷 雾消毒器 | 脉冲弥雾机 | 药桶材质：PE塑料；是否双管：水冷 双管；机身重量：小于8KG;药箱容  积：15L;油箱容积：2.0L;喷雾量； 80-120L/h | 文宝 | 91 | 箱 | 650.00 | 1台/箱、每个机构1个 |
| 8 | 一次性隔离服 |  | [型号]:褂式；[结构组成]采用非织造 布为主要原料； 一次性使用。[适用范 围]用于医疗机构门诊、病房、检验室 作普通隔离。 | 子实佳佳 | 455 | 箱 | 1200.00 | 50件/箱、每个机构5  箱(250件) |
| 9 | 医用护目镜 | HM—010203 | 结构组成：由高分子材料制成；规格  型号：成人型180\*90mm;外观：眼罩外 形与眼镜外形接近，3D立体剪裁；镜  片：无污点、锈渍等；眼罩回弹时间： 3-5S;连接牢固度：眼罩带与眼罩体 连接点的断裂强度应不小于10N。 | 楠粤 | 9100 | 个 | 24.00 | 每个机构100个 |
| 10 | 棉被(养老机  构 ) | 5斤 | 1.5\*2米；5斤棉(与三件套配套使用) | 安徽佳友 | 12448 | 床 | 240.00 | 每人2床 |
| 11 | 三件套(养老机  构 ) | 定制 | 21\*21(纱支密度);133\*76(经纬密 度);被套210\*160(底断开口);  床单260\*160;枕套55\*75;棉被  200\*1505斤棉 | 安徽佳友 | 6224 | 床 | 198.00 | 每人1件 |
| 12 | 棉被(儿童福利  机构) | 5斤 | 1.5\*2米；5斤棉(与三件套配套使用) | 安徽佳友 | 7298 | 床 | 240.00 | 每人2床 |
| 13 | 三件套(儿童福  利机构) | 定制 | 21\*21<(纱支密度); 133\*76(经纬  密度);被套210\*160(底断开口);  床单260\*160;枕套55\*75;棉被  200\*1505斤棉 | 安徽佳友 | 4347 | 床 | 198.00 | 每人1床 |