西藏拉萨市墨竹工卡县人民医院新建住院楼手术室等设施设备采购项目（第一标段）

招 标 文 件

项目编号：墨财采【2024】XZXSY-CG-240012

采   购   人：西藏拉萨市墨竹工卡县人民医院

采购代理机构：西藏鑫盛源工程咨询管理有限公司

日        期： 2024年02月

目录

第一章 招标公告	1

第二章  供应商须知	3

一、供应商须知前附表	3

二、供应商须知正文部分	8

第三章 项目清单及要求	21

第四章 政府采购合同格式条款	32

第五章 投标文件格式	39

第一部分  商务部分	41

第二部分 资格审查文件	54

第三部分 技术部分	65

第六章  评标方法及标准	67

# 第一章 招标公告

# 招标公告

项目概况 西藏拉萨市墨竹工卡县人民医院新建住院楼手术室等设施设备采购项目的潜在供应商应在通过西藏自治区公共资源交易平台登录，网址http://218.206.180.154:18088/ 获取采购文件，并于2024年03月01日10时 00分前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：墨财采【2024】XZXSY-CG-240012

项目名称：西藏拉萨市墨竹工卡县人民医院新建住院楼手术室等设施设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：7670000.00元

最高限价：7653200.00元；两个标段：一标段：650万元（最高限价）；二标段：115.32万元（最高限价）

采购需求：西藏拉萨市墨竹工卡县人民医院新建住院楼手术室等设施设备采购（详细内容见招标文件）。

合同履行期限:以合同签订为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》；

（2）根据《财库（2017）141号》关于促进残疾人就业政府采购政策的通知；

（3）根据《财库（2014）68号》财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知；

（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（5）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.本项目特定资格要求：第一标段：供应商须具有第二类医疗器械经营备案凭证；第二标段：供应商须具有有效的医疗器械生产许可证或同时具有有效的医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。

三、获取招标文件

时间：2024年02月01日23时59分至2024年02月07日23时59分

地点：通过西藏自治区公共资源交易平台登录，网址http://218.206.180.154:18088/

方式：网上下载

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

开标时间：2024年03月01日10时 00分（北京时间）

开标地点：西藏自治区公共资源交易中心209 开标室

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）的要求，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动；

2、本项目采用电子化交易系统,需供应商办理CA证书，办理的途径为：登录西藏自治区政府采购网-首页的右下角常用软件下载-CA证书办理流程，本项目采取线上“不见面”开标形式进行、政府采购不见面开标大厅访问地址：https://ggzy.xizang.gov.cn/open-web-zc/login，各供应商通过线上“不见面开标大厅”全程参与开标会议，对代理机构提出的问题及时回复，评审小组只对按要求上传的电子投标文件进行评审，供应商无需到达开标现场。

3、逾期上传或不按要求上传的电子投标文件，西藏自治区政府采购项目电子化交易系统将予以拒收。若因上传错误在评审时候造成电子投标文件无法读取，由供应商自行承担相应责任；

4、法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标；

5、本项目公告在《西藏自治区政府采购网》、《西藏自治区公共资源交易网》、《中国政府采购网》上发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按下面联系方式

1、采购人信息

名    称：西藏拉萨市墨竹工卡县人民医院

地    址：西藏拉萨市墨竹工卡县

联 系 人：巴旺

电 话：13989995052

2、采购代理机构信息

名    称：西藏鑫盛源工程咨询管理有限公司

地    址：拉萨市城关区江冲路三江家园18栋17-18号

联系方式：0891-6828077

3、项目联系方式

项目联系人：夏先生

电   话： 13398098040

第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

注：本供应商须知前附表与招标文件的其他描述如有矛盾，以本供应商须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、供应商须知正文部分 |
| 第1.1款 | 项目名称 | 西藏拉萨市墨竹工卡县人民医院新建住院楼手术室等设施设备采购项目 |
|  | 项目编号 | 墨财采【2024】XZXSY-CG-240012（注：因西藏自治区公共资源交易平台在项目进场登记时会在系统内自动生成一个登记编号，供应商在编制投标文件时以“墨财采【2024】XZXSY-CG-240012”项目编号为准） |
| 第2.1款 | 采购人 | 名 称：西藏拉萨市墨竹工卡县人民医院 地 址：西藏拉萨市墨竹工卡县 联系方式： 13989995052 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：西藏鑫盛源工程咨询管理有限公司 地 址: 拉萨市城关区江冲路三江家园18栋17-18号 联系方式：13398098040 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》； （2）根据《财库（2017）141号》关于促进残疾人就业政府采购政策的通知； （3）根据《财库（2014）68号》财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知； （4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （5）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）； （6）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） 3.本项目特定资格要求：第一标段：供应商须具有第二类医疗器械经营备案凭证；第二标段：供应商须具有有效的医疗器械生产许可证或同时具有有效的医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证； 4. 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 第6款 | 联合体投标 | √不接受 □ 接受 |
| 二、招标文件 |
| 第7.3款 | 指定的媒体 | 《西藏自治区政府采购网》、《西藏自治区公共资源交易网》、《中国政府采购网》 |
| 第8.1款 | 招标文件的 提供期限 | 2024年02月01日23时59分 至 2024年02月07日 23时59分在西藏自治区政府采购项目电子化交易系统（http://218.206.180.154:18088/）获取招标文件。 |
| 第9.2款 | 条款允许偏离的最高项数 | 无偏离或正偏离 |
| 第11.1款 | 供应商要求澄清时间 | 递交投标文件截止时间前15日内 |
| 三、投标文件的编写 |
| 第15.4款 | 项目预算及最高限价 | 项目预算：7670000.00元 最高限价：7653200.00元：两个标段：一标段：650万元；二标段：115.32万元 注：供应商报价包括“第三章项目清单及服务要求”的全部内容、税费、招标代理服务费等费用，供应商报价不得超过最高限价。 |
| 第16.1款 | 备选方案 | √ 不接受 □ 接受 |
| 第18.1款 | 投标保证金 | 1.保证金金额：第一标段：130000.00元； 2.保证金缴纳形式：投标保证金缴纳截止时间为开标时间之前（转账以银行回单为凭据），以及中华人民共和国政府采购法实施条例规定的其它递交方式（包括支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），具体按线上平台系统操作。 |
| 第19.1款 | 投标有效期 | 90 日历天 |
| 签字和（或）盖章要求 | 投标文件格式要求处由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和单位盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章和法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 第21.1款 | 投标文件的递交地点 | 电子投标文件递交：供应商登录西藏自治区公共资源交易平台（网址http://218.206.180.154:18088/）提交电子投标文件 |
| 五、开标和评标 |
| 1 | 开标 | 1、各供应商须在开标截止时间前上传加密的电子投标文件至“西藏自治区公共资源交易平台（网址http://218.206.180.154:18088/）本项目采取线上“不见面”开标形式进行、政府采购不见面开标大厅访问地址：https://ggzy.xizang.gov.cn/open-web-zc/login，各供应商通过线上“不见面开标大厅”全程参与开标会议，对代理机构提出的问题及时回复，评审小组只对按要求上传的电子投标文件进行评审。 2、本项目采用电子评标（网上评标），只对电子投标文件进行评审。 3、电子投标文件是指通过电子投标书编制工具编制的投标文件。在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用单位电子公章完成，并加密后完成上传（或将签字页先进行签字、盖章、扫描后，导入加密电子投标文件）。 4、供应商法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间参加线上开标。开标时，供应商应通过“西藏自治区公共资源交易平台的注册账号、密码”登录“西藏自治区公共资源交易平台不见面开标大厅（使用CA锁在规定时间内完成投标文件在线解密。 5、开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。 （1） 供应商代表未按招标文件要求参加开标的（特殊情况除外）。 （2） 供应商未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的投标文件； （4） 供应商自身原因造成电子投标文件未能解密的； （5） 本采购项目的供应商必须在开标时间由采购代理机构工作人员宣布解密后，在30分钟内完成所参与项目的电子投标文件在线解密（如遇平台系统问题除外）。 |
| 六、合同签订 |
| 第29.1款 | 履约担保 | 要求提供，履约担保的金额为：不高于中标价款的10%（详与招标人协商决定），履约保证金的支付及退回以签定政府采购合同为准。 |
| 七、其他规定 |
| 第36.1款 | 采购代理服务费 | 招标代理机构按照发改价格【2015】299号文件的规定及项目情况按中标价的1.5%向中标人收取采购代理服务费。 |
| 第37.1款 | 其他规定 | 本项目不允许提供进口产品。 |
| 八、评标方法及标准 |
| 1 | 评标因素和标准 | 详见第六章 |
| 2 | 无效投标的规定 | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性审查时按照无效投标处理： （1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的； （2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合“供应商须知正文部分”第3.1款规定的供应商资格条件的； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （5）不具备“供应商须知正文部分”第3.1款规定资格要求的； （6）不满足“供应商须知正文部分”第9.2款规定的实质性要求的； （7）同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但“供应商须知正文部分”第16.2款允许提交备选方案的除外； （8）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （9）投标有效期不足的； （10）不符合法律、法规和招标文件规定的； （11）供应商报价超过本项目控制价（最高限价）； （12）未按要求上传的电子投标文件。 |
| 3 | 废标的规定 | 有下列情形之一时，应予废标： （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的； （2）出现影响招标公正的违法、违规行为的； （3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 5 | 中标候选人数量 | 3名 |
| 九、政府采购合同格式条款 |
| 1 | 甲方名称、地址 | 名 称：西藏拉萨市墨竹工卡县人民医院 地 址：西藏拉萨市墨竹工卡县 |
| 2 | 服务（交货）地点 | 甲方指定地点 |
| 3 | 合同履行期限 | 以合同签订时间为准。 |
| 4 | 合同价款支付方式和条件 | 项目验收合格结束后，采购人将按合同要求付款给中标人。 |
| 5 | 解决争议的方式 | 诉讼 □ 仲裁 |
| 6 | 合同未尽事项 | 另行商议 |

二、供应商须知正文部分

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二章“供应商须知前附表”(以下简称供应商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话见供应商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3 “供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4  “服务”系指对本次招标的各项要求采购的内容。

3.供应商的资格要求★

3.1供应商应当符合供应商须知前附表中规定的下列资格条件要求：

3.1.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.1.2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

3.1.2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.1.2.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

3.1.2.4《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

3.1.2.5《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

3.1.2.6《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监督总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

3.1.3本项目特定资格要求：

第一标段：供应商须具有第二类医疗器械经营备案凭证；

3.1.4本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

4.投标费用

4.1供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 授权委托

5.1 供应商代表如果不是供应商的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章。

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购代理机构在媒体上发布的电子招标文件具有同等的法律效力。发布媒体见供应商须知前附表。

7.4供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

8.招标文件的提供期限

8.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见供应商须知前附表。

8.2供应商应在招标公告规定的时间内获取招标文件。

8.3招标文件的提供期限截止时，购买招标文件的供应商少于三家，采购代理机构和采购人同意可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，或者修改招标文件，重新发布招标公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第10.1款关于招标文件修改的规定。

9．偏离

9.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

9.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或本须知中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离(即不满足、或不响应)，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.招标文件的澄清与修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在供应商须知前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，并在指定的媒体上发布更正公告。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

11. 延长投标截止时间和开标时间

11.1 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在本章第10.1款规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面形式通知所有接收招标文件的供应商，并在本章第7.3款指定的媒体上发布。

三、投标文件

12.投标语言

12.1供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.计量单位

13.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件由投标报价、技术部分、商务部分等部分组成。

14.2供应商如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中已包含价格折扣)。

15.投标报价★

15.1 供应商应按招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

15.2 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3除供应商须知前附表允许提交备选方案外，供应商对每种服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.4供应商的投标报价不得超过采购最高限价。采购最高限价见供应商须知前附表。

15.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

15.6供应商的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

16.备选方案

16.1 除本章第15.3款另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

16.2本章第15.3款规定接受备选方案投标时：

（1）供应商在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果供应商在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

（2）在评标时，评标委员会仅对主选方案进行评标。

（3）备选方案应当在开标一览表列出。

17.供应商的资格证明文件★

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

18.投标保证金★

18.1供应商须知前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按供应商须知前附表规定的要求提交保证金。投标保证金有效期应与本章第19.1款规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收供应商的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

18.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.3 未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

18.4 中标的供应商的投标保证金，将在政府采购合同签订后五个工作日内无息退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在本章第19.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条情形之一；

（3）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；

（4）招标文件规定的其他情形。

19.投标有效期★

19.1投标有效期见供应商须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第10.1款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

19.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，既不允许修改或撤回投标文件，但应相应延长其投标保证金的有效期。有关退还和没收保证金的规定在投标文件有效期的延长期内继续有效。

20.投标文件的签署★

20.1投标文件需在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章和由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

四、投标文件的递交

21.投标文件的递交★

21.1 投标文件应递交电子投标文件，递交方式：登录西藏自治区公共资源交易平台（网址http://218.206.180.154:18088/）在投标截止时间前提交电子投标文件。

22.投标文件的修正

22.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

23.串通投标行为

23.1、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（八）投标人之间约定中标人；

（九）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（十）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（十一）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

23.2、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效。

五、开标和评标

24.开标

24.1采购代理机构在本章第10.1款规定的投标截止时间(开标时间)和本章第21.1项规定的地点组织公开开标，并邀请所有供应商法定代表人或其委托代理人参加。参加开标的供应商代表应签名以证明其出席。

24.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；经确认无误后，由采购代理机构当众宣读供应商名称、投标价格、本章第15.3款规定的备选方案和供应商须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。

24.3 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，供应商代表应当当场提出。未宣读的投标价格和本章第15.3款规定的备选方案等实质性内容，评标时不予承认。

24.4供应商代表、采购人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

24.5纪律和监督

24.5.1对招标人的纪律要求

1、招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

24.5.2 对供应商的纪律要求

1、供应商不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作；

2、对逾期送达或未按照招标文件要求进行密封的投标文件，不得因招标人或招标代理机构拒收而无理取闹；

3、对开标过程存在异议的，应当在开标现场提出，不得在开标结束后再对开标过程提出异议。

24.5.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

24.5.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

24.5.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

25.评标委员会

25.1评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。

25.2评标委员会成员与供应商存在利害关系的，应当回避。

26.评标

26.1 评标委员会按照第六章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标

27.中标信息确定

27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.中标信息公布

中标人确定后，中标信息将在本章第7.3款指定的媒体上公布。

七、合同签订

29.履约担保

29.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照供应商须知前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

29.2 中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，且需承担相应法律责任。

30.签订合同

30.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

30.3 中标人应当按照合同约定履行义务。未经采购人同意，中标人不得向他人分包中标项目（政府采购支持中小企业发展等政策规定的除外）。

31.政府采购合同履行中变更数量的权利

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、质疑与投诉

32.质疑与投诉

32.1本项目相关质疑与投诉的处理按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

九、特殊情形的规定

33.特殊情形

33.1特殊情形是指：在招标文件规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家的情形。

34.特殊情形规定

34.1经同级财政部门批准后在不变更供应商资格条件和采购需求的前提下与这两家供应商进行竞争性谈判。

34.2未进行资格性、符合性审查的，按第六章“评标方法及标准”规定进行资格性、符合性审查。当符合招标文件第六章“评标方法及标准”规定的供应商少于两家(含两家)时，重新采购。

十、其他规定

35. 政府采购政策

35.1本项目落实的政府采购政策

35.1.1落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，符合条件的供应商应当提供“第六章”附件一要求的材料。

35.1.2落实《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，符合条件的供应商应当提供“第六章”附件二和附件三要求的材料。

35.1.3落实《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，依据节能产品、环境标志产品品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购；财政部、国家环保总局印发的《节能产品政府采购实施意见》和《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，采购人采购的产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购清单中的产品。

35.1.4落实国家邮政局办公室(关于印发商品包装政府采购需求标准（试行））、（快递包装政府采购需求标准（试行））的通知（财办库【2020】123号）》，在供应商评标总分相同的情况下，优先推荐按商品包装政府采购需求标准执行的供应商。

35.2特殊情形的规定

35.2.1供应商提供的产品既属于节能产品，又属于环境标志的产品，只享受一项优先采购优惠，不累加计算。

35.2.2供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位的，不重复享受政策。

35.2.3供应商既符合价格评审优惠，又提供优先采购产品的，将分别给予评审优惠，及小微型企业的价格评审优惠与“优先采购”的评审优惠累加计算。

35.2.4供应商提供部分产品属于优先采购的，给予该部分产品优先采购评审优惠（具体按照评分办法而定）。

35.2.5对于列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》节能产品政府采购品目清单，实行政府采购强制采购（品目清单标注★符号产品）的，供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能认证证书，否则，其投标无效。

35.2.6本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管采购文件是否要求，供应商必须提供相关证明材料；若未提供，供应商自行承担由此带来的后果，其投标文件作无效响应处理。优先采购范围内的产品按采购文件约定执行。

35.3供应商符合本章第35.1款规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

36.采购代理服务费

36.1中标人应按供应商须知前附表规定交纳采购代理服务费。

37. 其他规定

37.1本项目不允许提供进口产品。

# 第三章 项目清单及要求

第一标段：采购内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双头手术无影灯 | 1 | 套 | 双母灯设计，采用LED冷光源，母灯灯泡数量≥36，每组LED光源都有单独的透镜聚光； 悬吊系统采用模块化设计，可由双悬臂系统随时升级为多悬臂系统； ▲小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位；（提供证明文件） ▲灯头超薄设计，厚度≤100mm，直径≤700mm，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%（提供证明文件）； ▲灯头外壳及面板均为一体成型，无拼接、无镂空，方便清洁，符合≥IP54防水防尘等级（提供证明文件）； ▲灯头具备一体成型隐藏式把手，无拼接、无缝隙，方面移动，便于清洁（提供彩页或照片证明）； 配备可拆卸消毒手柄，支持134℃、205.8kPa高温高压蒸汽灭菌； ▲配备多功能可拆卸消毒手柄，可实现光斑、照度调节； 光源寿命≥60000h； 两个灯头中心照度均≥160,000Lux； ▲支持电子式光斑调节，d10最小光斑直径≤140mm，最大≥300mm，光斑调节过程中灯盘无机械角度变化（提供医疗器械检测所检测报告）； 光斑均匀度d50/d10≥60%（提供医疗器械检测所检测报告）； ▲照明深度≥1400mm（提供医疗器械检测所检测报告）； ▲深腔无影率≥98%（提供医疗器械检测所检测报告）； 显色指数Ra≥ 97， R9≥ 97； 具备多档色温可调功能，可调范围3500K-5000K； ▲腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔；光斑均匀性不低于50%；照度不低于3000lux（提供证明文件）； ▲具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定； 采用触摸屏式控制操作方式； ▲标配摄像头预留，后期可升级无线摄像，不小于8倍光学变焦； ▲无线摄像与多功能手柄无工具快速更换；多手术间共享摄像头（提供证明文件）； 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。 | （触摸式控制，每头36个LED） 核心产品 |
|  | 医用吊塔 | 4 | 套 | 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； ▲吊塔产品符合CE认证（提供产品符合认证及声明）； 所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移； ▲气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理（提供产品实物图片或彩页）； 吊塔采用上电下气分离式设计，更好的保护使用者及患者安全（提供产品实物图片或彩页）； ▲吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全（提供省级医疗器械检测所出具的检验报告）； 吊塔防护等级不小于IP20（提供省级医疗器械检测所出具的检验报告）； 吊塔外壳的防火等级至少为UL94-V1级(提供省级及以上医疗器械所出具的检验报告)； 气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修； ▲吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准（提供省级医疗器械检测所出具的检验报告）； 吊柱式，竖式气电箱长度≥800mm，气电箱旋转角度≥340°； 吊臂长度旋转半径总长≥750mm，可选配双臂旋转半径总长≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制）； ▲净负载能力≥120Kg（提供省级医疗器械检测所出具的检验报告）； 配置德式标准气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引1个，笑气1个，麻醉气体排放1个），并包含所有插头麻醉废气排放采用正压虹吸式，禁止采用负压吸引； 配置电源插座8个、网络接口 1个、等电位柱2个； 配置二层设备托盘，其中一个带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，带标准附件导轨，尺寸≥430X480mm； 配置输液架最大标称工作称重应不小于30KG。（提供省级医疗器械检测所出具的检验报告） | 核心产品 |
|  | 双头手术无影灯 | 2 | 套 | 1.采用LED冷光技术，母灯灯泡数量≥24，每组LED光源都有单独的透镜聚光； ▲2.灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。提供第三方证明文件； 3.灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果； 4.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果； ▲5.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级； 6.双母灯设计，两个灯头中心照度均≥160,000Lx； 7.20%光柱深度（大光斑）：≥1300mm； 8.60%光柱深度（大光斑）：≥700mm； ▲9.光斑直径可以调节，两个灯头均满足最小光斑直径d10为≤140mm，最大光斑直径d10为≥270mm； ▲10.光斑均匀性：d50/d10为≥60%； 11.母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%； 12.单遮板无影率：≥60%； 13.双遮板无影率：≥56%； 14.偏置单遮板无影率：≥76%； 15.显色指数Ra： ≥99； 16.显色指数R9： ≥97； 17.光源功率≤30W，节能环保； 18.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) ； ▲19.无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统； 20.具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定； 21.产品使用年限≥10年（提供装机铭牌）。 | （按键式控制，每头24个LED） 核心产品 |
|  | 单头手术无影灯 | 1 | 套 | 1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光； ▲2.灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%；提供第三方证明文件； 3.灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果； 4.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果； ▲5.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级； 6.灯头中心照度均≥160,000Lx； 7.20%光柱深度（大光斑）：≥1300mm； 8.60%光柱深度（大光斑）：≥700mm； ▲9.光斑直径可以调节，最小光斑直径d10为≤140mm，最大光斑直径d10为≥270mm； ▲10.光斑均匀性：d50/d10为≥60%； 11.深腔照明率100%； 12.单遮板无影率：≥60%； 13.双遮板无影率：≥56%； 14.偏置单遮板无影率：≥76%； 15.显色指数Ra： ≥99； 16.显色指数R9： ≥97； 17.光源功率≤30W，节能环保； 18.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) ； 19.具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定； 20.产品使用年限≥10年（提供装机铭牌）。 | （按键式控制，每头24个LED） |
|  | 商砼 | 895 | ㎡ | 标号为C15： C15是抗压强度为15MPa的商砼 适用于地面坪面、较小跨度的桥梁和建筑内基础等。 | / |
|  | 硫氧镁净化板 | 1850 | ㎡ | 50系列硫氧镁净化板,钢板厚度≥0.426mm,表面钢板烤漆,双面贴膜,A级防火 | / |
|  | U型槽铝铝合金 | 480 | m | 50型净化板专用铝合金材质 | / |
|  | R阴角小圆弧 | 1260 | m | 50型净化板专用铝合金材质 | / |
|  | 铝合金大圆弧 | 60 | m | 50型净化板专用铝合金材质 | / |
|  | 铝合金T型铝 | 15 | m | 50型净化板专用铝合金材质 | / |
|  | PVC底柱 | 1260 | m | PVC材质净化板材专用 | / |
|  | 成品钢质门单门 | 35 | 樘 | 1.成品普通钢板喷塑门； 2.门框或扇外围尺寸：900*2100mm； 3.开启方式:手动平开、单开双开综合考虑； 4.观察窗及防撞带根据设计图纸布置，清单综合考虑； 5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防撞带等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求； | / |
|  | 成品钢质门双门 | 9 | 樘 | 1.成品普通钢板喷塑门； 2.门框或扇外围尺寸：1200*2100mm； 3.开启方式:手动平开、单开双开综合考虑； 4.观察窗及防撞带根据设计图纸布置，清单综合考虑 5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防撞带等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求；； | / |
|  | 医用电动门 | 10 | 樘 | 1.成品单开玻璃医用气密自动趟门； 2.门框或扇外围尺寸：1400*2100mm； 3.材质：钢板喷塑； 4.开启方式:自动门； 5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防撞带、自动门电机等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求； | / |
|  | 医用电动铅门 | 1 | 樘 | 1.成品单开医用气密自动趟门带铅防护； 2.门框或扇外围尺寸：1400*2100mm； 3.材质：钢板喷塑； 4.开启方式:自动门； 5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防撞带、自动门电机等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求； | / |
|  | 医用手动铅门 | 1 | 樘 | 900*2100mm内置铅板 医用防辐射铅门 | / |
|  | 3毫米铅板 | 95 | ㎡ | 3mm铅板防护墙面 1000*2000*3.0防辐射专用铅板 | / |
|  | 药品柜 | 8 | 个 | 1.成品不锈钢药品柜； 2.规格尺寸：1300*900*300mm； 3.材质：1.2厚304不锈钢，玻璃品种详设计； 4.柜门开启方式：综合考虑； | / |
|  | 器皿柜 | 8 | 个 | 1.成品不锈钢器械柜； 2.规格尺寸：1300*900*300mm； 3.材质：1.2厚304不锈钢，玻璃品种详设计； | / |
|  | 麻醉柜 | 8 | 个 | 1.成品不锈钢麻醉柜； 2.规格尺寸：1300*900*300mm； 3.材质：1.2厚304不锈钢，玻璃品种详设计； | / |
|  | 观片灯 | 4 | 个 | LED超薄型800*500mm | / |
|  | 手术室控制面板 | 4 | 个 | 四联模块，含三种时间，集中控制，免提电话，传呼（另配主机） | / |
|  | 书写台 | 4 | 个 | 660×355×290mm,箱体采用不锈钢磨砂板制作,不锈钢包边,使用时,内置节能灯管,方便记录。 | / |
|  | 不锈钢插座箱 | 12 | 个 | 5位,底箱采用优质铁板喷塑,面板为不锈钢磨砂板,铝型材包边,3个220V万能插座＋2个接地端子。 | / |
|  | PVC同透地板 | 980 | ㎡ | 厚度2.0mm，同色焊条焊接，R40mm垫条上墙75mm | / |
|  | 自流平水泥 | 890 | ㎡ | 特征：河沙、水泥、 规格：基面砂浆配合比； 厚度：2-5mm | / |
|  | 同透地胶胶水 | 15 | 桶 | 同透地胶专用胶水 | / |
|  | 界面剂 | 10 | 桶 | 水性界面剂，增加硬度 | / |
|  | PVC焊线 | 6 | 圈 | PVC地板同色专用焊线 | / |
|  | 镀锌风管 | 780 | ㎡ | 名称：镀锌钢板风管； 特征：净化风管用不附油镀锌钢板，咬口连接，清洗、擦拭，封装，安装详设计； 规格：δ=0.6mm； | / |
|  | 风管保温棉 | 820 | ㎡ | B1级 | / |
|  | LED灯 | 110 | 盏 | 名称：LED洁净灯48W； 规格：1200mm *300mm； 安装形式：吸顶； | / |
|  | 恒温恒湿净化机主 | 5 | 台 | 手术室净化机组，定制， 5000风量风量： 机外余压：500Pa，风机功率4KW,电辅热55KW,加湿量50KG/H。 | / |
|  | 空调机 | 2 | 台 | 送风5500风量，制冷量24kw， 电加热30kw，余压700Pa， 洁净走廊，麻醉苏醒， 辅房等十万级 | / |
|  | 排风机 | 4 | 台 | 5000风量，功率3000w | / |
|  | 自控系统 | 5 | 套 | 集成电路板控制 | / |
|  | 高效送风口 | 20 | 套 | (1)名称：高效过滤风口550*550mm (2)风量1000m3/h | / |
|  | 手术室层流罩 | 4 | 台 | 1400*2600*400mm送风天花 | / |
|  | 铝合金散流器 | 8 | 个 | 400*400mm铝合金材质 | / |
|  | 铝合金回风口 | 25 | 个 | 回风口铝合金材质 | / |
|  | 不锈钢医用洗手池 | 4 | 个 | 双人位1200*1800*600mm不锈钢 | / |
|  | 不锈钢清洗水池 | 3 | 个 | 不锈钢材质1200*600*800mm | / |
|  | 陶瓷感应洗手池 | 7 | 个 | 电动感应 | / |
|  | 陶瓷马桶 | 2 | 个 | 尺寸：720*405*610mm 冲水方式：五孔超旋虹吸冲水 | / |
|  | 空调铜管 | 30 | 米 | 1912*1.0铜管 | / |
|  | 卫生间瓷砖 | 80 | ㎡ | 防滑耐磨300*300mm地面 | / |
|  | 铝扣板吊顶 | 7 | ㎡ | 300*300*0.75mm | / |
|  | 防水 | 65 | ㎡ | 不渗水、不漏水。 | / |
|  | 给水管 | 150 | 米 | pprφ15 | / |
|  | 排水管 | 120 | 米 | PVCφ25 | / |
|  | 蹲便器 | 5 | 个 | 陶瓷材质520*420*220mm | / |
|  | 卫生间隔断 | 20 | 米 | 防火防水颗粒板材质 | / |
|  | 淋浴 | 4 | 套 | 三合一不锈钢材质 | / |
|  | 浴霸灯 | 4 | 套 | 功率：1300W 材质：耐高温阻燃箱体 | / |
|  | 手术室l型输液导轨 | 8 | 套 | L=2400mm，含2根输液吊杆 | / |
|  | U型输液导 | 13 | 套 | u=2400mm，1根输液吊杆 | / |
|  | 监控 | 13 | 个 | •红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅； • 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测； • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风； • 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境； • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； • 支持ROI感兴趣区域增强编码； • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高； | / |
|  | 监控主机 | 2 | 套 | a) 核心性能提升，支持6路1080P解码，开启SVC增强模式可提升至8路1080P，预览回放体验更为流畅； b) 最大支持8TB硬盘，录像存储时间周期更长； c) 预装4.0 Lite操作系统，上手操作轻松，易用性大幅提升； d) 支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，平台接入轻松实现； •1U260系列金属机箱； •6路1080P解码，且支持SVC增强模式，开启可提升至8路1080P解码； •推荐满接4MP相机，最大支持6MP相机接入； •1盘位，最大支持8TB硬盘； •支持1个HDMI 口+1个VGA口 高清1080P输出； •单网口（4/8路为百兆，16路为千兆）； •2个USB2.0接口； | / |
|  | 监控显示器 | 2 | 套 | 1920*1080分辨率 | / |
|  | 氧气设备带 | 30 | 米 | 铝合金材质 | / |
|  | 氧气终端 | 18 | 个 | 国标 | / |
|  | 吸引终端 | 18 | 个 | 国标 | / |
|  | 不锈钢氧气管 | 180 | 米 | 10个大，防氧化 | / |
|  | 不锈钢吸引管 | 180 | 米 | 1.0不锈钢材质 | / |
|  | 呼叫主机 | 1 | 台 | (1)支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒和清除； (2)支持扩展移动医护分机，具有消息显示功能； | / |
|  | 显示屏 | 1 | 台 | (1)走廊用双面多功能显示屏； (2)可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等； (3)采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果； | / |
|  | 电解钢板 | 340 | ㎡ | 1.1.2mm厚电解钢板吊顶； 2.轻钢龙骨骨架； 3.附加加强龙骨50X30X1.2； 4.造型、样式、弧形边造型等由业主确定，清单综合考虑； | / |
|  | 2.5㎡电线 | 2800 | 米 | 国标BV2.5mm2 | / |
|  | 4㎡电线 | 3500 | 米 | 国标BV4mm2 | / |
|  | 25PVC线管 | 180 | 根 | PVCφ25从馆内穿线 | / |
|  | 铁桥架 | 40 | 米 | 100*50镀锌材质 | / |
|  | 220V照明配电箱 | 6 | 个 | 500*400*150mm | / |
|  | 开关插座 | 80 | 个 | 86型，220V，10A | / |
|  | 380V动力配电箱 | 2 | 个 | 含250A空开两个，零线地线 | / |
|  | 95电缆 | 45 | 米 | 国标3*95+2*50铜心 | / |
|  | 150电缆 | 65 | 米 | 国标3*150+2*70铜心 | / |
|  | 5*6电缆 | 80 | 米 | 国标5*6铜心 | / |
|  | 手动调节阀 | 30 | 个 | 500*400风量调节，钢板喷塑 | / |
|  | 防火阀 | 8 | 个 | 70°防火阀630*400风量调节，钢板喷塑 | / |
|  | 70电缆 | 15 | 米 | 国标3*70+1*35铜心 | / |
|  | 门禁 | 4 | 套 | 磁力锁，铝材选用阳极氧化，锁体和吸板； 选用化学电镀使附着力更强，防腐蚀性能更高； 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门； | / |
|  | 第三方检测费 | 1 | 项 | 专业检查机构检查含报告 | / |
|  | 网线 | 650 | 米 | 国标六类网线 | / |
|  | 安全出口 | 20 | 个 | 暗装 | / |
|  | 应急照明 | 20 | 个 | 国家3C认证，蓄电时常30分钟 | / |
|  | LED灯应急电源 | 15 | 个 | LED光源，磨砂面板，带应急电源 | / |
|  | 铺料 | 1 | 项 | 板材和风管配件 | / |
|  | 纸面石膏板 | 340 | 平方 | 2400*1200*10mm，厚防火材质， 隔音保温 | / |
|  | 石膏板胶水 | 25 | 桶 | 8升/桶，国家环保标准认证 | / |
|  | 瓷白玻璃胶 | 18 | 件 | 中性硅酸酮密封胶， 洁净板材及内饰的接口密封 | / |
|  | 三维角 | 150 | 个 | 50型净化板专用铝合金材质 | / |
|  | 大转角片 | 40 | 个 | 50型净化板专用铝合金材质 | / |
|  | 材料二次搬运上楼 | 1 | 项 | 搬运上楼 | / |
|  | 风管吊杆 | 780 | 平方 | 含10个大丝杆及组合膨胀吊装 | / |
|  | 医用窗帘 | 1 | 套 | 1.材质:100%涤纶( Polyester)； 2.重量:190g/m2-320g/m2； 3.撕破强为: 经向59(N)； 4.抗菌性:细菌减少百分率99.00%； 5.缩水性:宽度方面-水洗2%干洗1%高度方面-水洗2%干洗0%； 6.洗涤:褪色程度4-5级污程度5级； 7.摩擦:在干的情况下5级在湿的情况下5级； 8.防火性:具有防火性符合GB/T5455-2014标准； 9.医用隔帘的用布打褶计算与导轨道长度比例为1.6:1； 10.顶破强力(N)实测结果:1851N耐唾液色牢度(级)； 11.实测结果:变色4-5级:沾色4-5级别； 12.水洗尺寸变化率(%)实测结果: 经向-2.9，纬向-1.2； 13.耐皂洗色牢度(级)实测结果:变色4-5级沾色4-5级； 14.耐湿摩擦色牢度实测结果:4-5级； 15.耐干摩擦色牢度(级)实测结果:4-5级； 16.耐汗渍色牢度(级)实测结果:变色:耐酸4-5级，耐碱4-5级沾色:耐酸4-5级，耐碱4-5级； 17.耐水色牢度(级)实测结果:变色:4-5级，沾色:4-5级； 18.甲醛含量(mg/kg)实测结果:0； 19.pH值实测结果:6.9； 20.异味实测结果:无异味； | 定做，以实际测量的规格为准 |
|  | 医用隐私帘 | 1 | 套 | 1.材质:100%涤纶( Polyester)； 2.重量:190g/m2-320g/m2； 3.撕破强为: 经向59(N)； 4.抗菌性:细菌减少百分率99.00%； 5.缩水性:宽度方面-水洗2%干洗1%高度方面-水洗2%干洗0%； 6.洗涤:褪色程度4-5级污程度5级； 7.摩擦:在干的情况下5级在湿的情况下5级； 8.防火性:具有防火性符合GB/T5455-2014标准； 9.医用隔帘的用布打褶计算与导轨道长度比例为1.6:1； 10.顶破强力(N)实测结果:1851N耐唾液色牢度(级)； 11.实测结果:变色4-5级:沾色4-5级别； 12.水洗尺寸变化率(%)实测结果: 经向-2.9，纬向-1.2； 13.耐皂洗色牢度(级)实测结果:变色4-5级沾色4-5级； 14.耐湿摩擦色牢度实测结果:4-5级； 15.耐干摩擦色牢度(级)实测结果:4-5级； 16.耐汗渍色牢度(级)实测结果:变色:耐酸4-5级，耐碱4-5级沾色:耐酸4-5级，耐碱4-5级； 17.耐水色牢度(级)实测结果:变色:4-5级，沾色:4-5级； 18.甲醛含量(mg/kg)实测结果:0； 19.pH值实测结果:6.9； 20.异味实测结果:无异味 | 定做，以实际测量的规格为准 |
|  | 护士站 | 1 | 组 | 1立面采用实木板材，外表采用烤漆工艺； 2木板厚度≥1.2CM； 3对角线差对角线用钢卷尺测量板的＜6CM； 4划伤深度＜0.03，正反表面； 5厚度偏差士0.3mm； 6吸水膨胀度＜10%； 7含水率4%-13%； 8密度g/ cm3>0.70以0.70以上； 9板内甲醛释放mg/100g /E1<9； 10平面采用大理石嵌入工艺，大理石厚度≥1.5CM； 11密度：2.65g/cm³； 12 吸水率：0.08%； 13 耐磨性：13.0mm； 14 荷载强度：11.5MPa； 15 抗冻性：25次； | 定做，以实际测量的规格为准 |
|  | 导诊台 | 1 | 组 | 1立面采用实木板材，外表采用烤漆工艺； 2木板厚度≥1.2CM； 3对角线差对角线用钢卷尺测量板的＜6CM； 4划伤深度＜0.03，正反表面； 5厚度偏差士0.3mm； 6吸水膨胀度＜10%； 7含水率4%-13%； 8密度g/ cm3>0.70以0.70以上； 9板内甲醛释放mg/100g /E1<9； 10平面采用大理石嵌入工艺； 10大理石厚度≥1.5CM； 11密度：2.65g/cm³； 12 吸水率：0.08%； 13 耐磨性：13.0mm； 14 荷载强度：11.5MPa； 15 抗冻性：25次； | 定做，以实际测量的规格为准 |
|  | 办公隔断 | 1 | 套 | 产品材料.采用钢化玻璃； 透光度≥98%； 密度≥ 2.8(g/cm3)； 厚度≥6mm； 耐热性≥300°C； 纯度≥95%； | 定做，以实际测量的规格为准 |
|  | 医用储物柜 | 1 | 组 | 采用实木板材： 木板厚度≥1.2CM； 对角线差对角线用钢卷尺测量板的＜6CM； 划伤深度＜0.03，正反表面； 厚度偏差士0.3mm； 吸水膨胀度＜10%； 含水率4%-13%； 密度g/ cm3>0.70以0.70以上； 板内甲醛释放mg/100g /E1<9； | 定做，以实际测量的规格为准 |
|  | 办公桌 | 1 | 组 | 采用实木板材： 木板厚度≥1.2CM； 对角线差对角线用钢卷尺测量板的＜6CM； 划伤深度＜0.03，正反表面； 厚度偏差士0.3mm； 吸水膨胀度＜10%； 含水率4%-13%； 密度g/ cm3>0.70以0.70以上； 板内甲醛释放mg/100g /E1<9； | 以实际测量的规格为准 |

其它商务要求：

1.所有货物质保期未标明的均为1年，在质保期内出现非人为故障均由供应商承担所有相关费用，甚至免费更换。

2.供应商需承诺成交后售后服务响应时间应在30分钟内、一般售后问题时间控制在2小时内、重大售后问题控制在1小时内。在采购人工作需要技术支持情况下，如需现场解决，到达现场时间不超过6小时，特殊情况下不超过12小时。

# 第四章 政府采购合同格式条款

第一部分 合同协议书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）对   （项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

# 第五章 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

# 供应商名称：（公章）

供应商地址：

法定代表人或委托代理人签字：

时      间：

目录

第一部分 商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、投标保证金

五、法定代表人身份证明及授权委托书

六、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

七、拟投入本项目的人员

八、类似项目一览表

九、商务条款偏离表

十、其它材料

第二部分 资格审查文件

附件一、供应商基本信息表

附件二、具有良好的商业信誉

附件三、近三年财务状况表

附件四、依法缴纳税收证明

附件五、依法缴纳社会保障资金证明

附件六、具有履行合同所需的设备和专业技术能力

附件七、参加本项目采购活动前三年内无违法记录的承诺书

附件八、企业信用记录查询

附件九、关联单位声明函

附件十、其它资料

第三部分 技术部分

一、项目实施方案

二、技术条款偏离表

# 第一部分  商务部分

## 一、投标函（格式）

致：                       （采购人）

根据你方（项目名称）招标文件，委托代理人 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称、地址）提交下述文件：电子投标文件一份，在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标函、开标一览表、分项报价表、投标保证金、法定代表人身份证明及授权委托书、供应商基本情况表、拟投入本项目的人员、供应商具备投标资格的证明文件、类似项目一览表、其他材料等；

2、技术文件：项目实施方案与技术规格偏离表等资料。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为(人民币，以元为单位）：(人民币大写)，小写          ，详见开标一览表。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本项目投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起   个日历天。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保障资金的行为；

(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：  年  月  日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 合同履行期限 |  |
| 扣除10%后的价格（元）（非小、微企业此项可不填写） | 大写： 小写： |
| 投标保证金（元）： 金额（大写）： 交纳形式： |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：供应商的投标报价包括本项目所涉及到的一切的费用。

## 三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格（服务内容） | 数量 | 制造商（承接商）名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日期：  年  月  日

注：根据报价方式供应商可自行调整表格格式。

四、投标保证金

注：附投标保证金缴纳证明。

五、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地     址：

成立时间：                   年      月              日

经营期限：

姓    名：                         性    别：

年    龄：                        职   务：

系                                                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                      （盖单位章）

年       月       日

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）    的   （姓名）  为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，以本单位名义与贵单位进行招标、签署文件和处理一切与此有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担代理人行为的全部法律责任和后果。

代理人无权转让委托权，特此委托。

委托时限：       年   月   日至        年   月   日

附：授权委托代理人身份证复印件

被授权人：     （签字）

性    别：                             年龄：

身份证号码：                           职务：

投  标  人：                              （签章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：       年    月     日

注：1、法人参与投标的无须提供授权委托书；

2、投标人为自然人的，无需提供。

六、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

## 七、拟投入本项目的人员

（一）项目负责人

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 证书类别 |  | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 项目概况说明 |

注：后附身份证等复印件。

（二）其他人员

| 职务 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 工作年限 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附拟投入本项目人员的身份证等复印件。

八、类似项目一览表

（格式自拟）

## 九、商务条款偏离表

项目名称：                 项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 备注（无偏离、正偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

注：1.供应商把招标文件商务、服务要求及合同重要条款逐条列出。

2.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：      （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

十、其它资料

注：本项所指的“其它资料”为响应招标文件及评分表中内容所提供的其他商务证明材料或承诺。

第二部分 资格审查文件

附件一、供应商基本信息表

附件二、具有良好的商业信誉

附件三、近三年财务状况表

附件四、依法缴纳税收证明

附件五、依法缴纳社会保障资金证明

附件六、具有履行合同所需的设备和专业技术能力

附件七、参加本项目采购活动前三年内无违法记录的承诺书

附件八、企业信用记录查询

附件九、关联单位声明函

附件十、其它资料

### 附件一、供应商基本信息表

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人营业执照注册号 |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  | 组织代码 |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |
| 地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户行号 |  |
| 银行账号 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 邮箱 |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

注：1.供应商需随此表附上营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的仅提供营业执照）的复印件（复印件加盖公章）；

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

### 附件二、具有良好的商业信誉

注：供应商提供良好的商业信誉书面声明函，格式自拟。

### 附件三、近三年财务状况表

备注：财务审计报告，须包括审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注复印件，具体年份要求为2020-2022年度（如成立不足三年的公司，提供成立之日起的财务审计报告，2023年及以后成立的公司，提供成立以来每月的财务报表或银行资信证明）

### 附件四、依法缴纳税收证明

说明：供应商须提供近六个月任意一个月的依法缴纳税收证明复印件，如依法无须缴纳的提供相关证明材料即可，并加盖本单位公章。

### 附件五、依法缴纳社会保障资金证明

说明：供应商须提供近六个月任意一个月的依法缴纳社会保障资金证明复印件，如依法无须缴纳的提供相关证明材料即可，并加盖本单位公章。

### 附件六、具有履行合同所需的设备和专业技术能力

注：提供履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明函，格式自拟。

### 附件七、参加本项目采购活动前三年内无违法记录的承诺书

参加本项目采购活动前三年内无违法记录的承诺书

（供应商单位名称）作为供应商，对在此次“项目名称：（项目编号：）”采购中，我方郑重承诺，对我单位在参加本项目采购活动前三年内无违法记录，特此承诺。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：	年	月	日

### 附件八、企业信用记录查询

供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的书面声明函，格式自拟。

### 附件九、关联单位声明函

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。（提供声明函，格式自拟）

### 附件十、其它资料

注：要求提供的其它书面证明材料（若有）

## 第三部分 技术部分

## 一、项目实施方案（格式自拟）

# 注：项目实施方案不限于以下内容，供应商可根据“第三章 项目清单及服务要求”及“评分表”内容进行增减：

第一章、项目实施方案

第二章、供应商认为有必要描述的项目其它内容

#### 二、技术规格偏离表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件技术 规格 | 投标文件技术 规格 | 偏离情况 说明（无偏离、正偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：按要求将招标文件和投标文件所投货物（服务）的技术参数进行对比，并如实填写偏离情况，否则视为不合格投标。

供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

第六章  评标方法及标准

## 一、总则

1.评标委员会

1.1为保证评标的专业性、公正性，此次评标小组由技术类专家、经济类专家2部分组成，负责本项目的评标工作。

1.2评标小组成员共计5人；业主代表1人，其他从评审专家库中随机抽选；评标小组组长由评标小组共同推举一名承担。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的前3名供应商为中标候选人的评标方法。

2.2本采购项目的评标因素和标准见供应商须知前附表，不得对投标文件优于招标文件要求的评标因素给予加分。

评标因素：投标报价、商务部分、技术部分对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格条件。

## 二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性审查和符合性审查。

(1) 资格性审查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

(2) 符合性审查。依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在供应商须知前附表集中列示：

（1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格条件的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格要求的；

（6）不满足第一章“投标须知”第9.1款、第9.2款规定的实质性要求的；

（7）投标报价超过采购最高限价的；

（8）同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.2款允许提交备选方案的除外；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的。

3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有供应商。废标的情形同时在供应商须知前附表集中列示：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了最高限价的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2供应商不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.2款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第一章投标须知第9.1款、第9.2款规定的实质性要求的投标文件内容。

4.3 计算错误将按以下方法修正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.4 供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.推荐中标候选人名单

6.1评标委员会按照招标文件的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告并推荐合格且综合评分排名前三的中标候选人，由招标人确定中标人。

6.2中标候选人数量为3名。

## 三、资格性审查表

| 序号 | 审查因素 | 评审标准 | 投标人名称 | ..... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明和授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书签字盖章 |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 | 具有良好的商业信誉书面声明和近三年（2020年-2022年）经会计事务所出具的财务审计报告，成立不足三年的公司，提供成立之日起的财务审计报告，2023年及以后成立的公司，提供成立以来每月的财务报表或银行资信证明 |  |  |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商须提供近六个月任意一个月的依法缴纳税收和社会保险证明材料，如依法无须缴纳的提供相关证明材料即可 |  |  |
| 5 | 具有履行合同所需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 6 | 无重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 7 | 信用记录查询 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的书面声明 |  |  |
| 8 | 关联单位声明函 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。（提供声明函） |  |  |
| 9 | 特定的资格要求 | 第一标段：供应商须具有第二类医疗器械经营备案凭证； |  |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |
| 注：评审过程中，当供应商有其中一项未通过，则视为该供应商资格性审查未通过，不得进入下一阶段的评审。 |

四、符合性审查表

| 序号 | 审查标准 | 投标人名称 | ..... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照等证明材料一致 |  |  |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件第二章“供应商须知前附表”中“签字和盖章要求” |  |  |
| 3 | 围标、串标行为 | 投标人是否有招标文件中规定的围标、串标行为（若有一项，按无效投标处理）：需提供书面声明函。 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 90日历天 |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否按照招标文件的规定递交 |  |  |
| 6 | 合同履行期限 | 以合同签订为准 |  |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |
| 注：评审过程中，当供应商有其中一项未通过，则视为该供应商符合性审查未通过，不得进入下一阶段的评审。 |

五、综合评分表（总分100分）

第一标段：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） |
| 1 | 报价分 | 30分 | 1、由评标委员会根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定，对所有通过符合性审查的投标人的投标报价是否合理进行审查。 2、满足招标文件要求且合理有效的投标报价中，投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 3、投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100%×30，超出招标控制价的投标报价为无效报价。 4、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5、对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注：小微企业参照财库【2020】46号、【2022】19号文）。监狱企业等享受政策规定的其他类型企业参照小微企业予以价格扣除，但只能认可一项，不能重复享受政策。 |
| 技术部分（51分） |
| 1 | 投标货物对第三章“项目清单及要求”的符合程度 | 32分 | 1、投标人投标产品完全满足招标文件技术参数要求没有负偏离的得32分。 1）采购需求中的技术参数分为星号“▲”条款和一般参数（即非星号条款），星号“▲”条款每有一项技术参数负偏离扣2分，扣完为止；一般参数每有一项技术参数负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注： （1）投标人需如实对招标文件中的技术参数进行点对点应答，并详细填写技术参数偏离表，如虚假响应或提供虚假证明资料，采购人及评标委员会有权追究其法律责任，并将违法情况上报主管部门，取消其投标资格。 （2）其中“核心产品”技术参数需提供加盖生产厂家或代理商鲜章的参数证明材料，仅填写响应但无有效证明材料或材料不完整的，该项产品参数将视为负偏离。 |
| 2 | 项目实施方案 | 8分 | 投标人针对本项目提供设备详细的项目实施方案：①货物供货进度及措施、②应急情况处理措施、③安全保障措施、④质量保证措施，以上4项要素齐全且满足本项目要求的得8分，每缺少一项扣2分，方案中有缺陷或不足、且不利于项目实施的每一处扣1分，扣完为止。 注：缺陷或不足是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况等。 |
| 3 | 培训方案 | 6分 | 投标人针对本项目提供详细的培训方案：①培训目的、②培训计划、③培训形式、④培训内容，以上4项要素齐全且满足本项目要求的得6分，每缺少一项扣1.5分，方案中有缺陷或不足的每一处扣0.5分，扣完为止。 注：缺陷或不足是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况等。 |
| 4 | 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人售后服务方案，其重点内容包含但不限于以下内容：①质量保证范围、②售后服务组织架构、③故障报修流程、④售后服务流程、⑤应急维修服务。以上5项要素齐全且满足本项目要求的得5分，每缺少一项扣1分，方案中有缺陷或不足的每一处扣0.5分，扣完为止。 注：缺陷或不足是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况等。 |
| 商务部分（19分） |
| 1 | 业绩案例 | 4分 | 投标人具有近三年类似业绩，每份合同按1分累计计算得分，本项最高得4分。 注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同（包括但不限于合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页的复印件）无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。 |
| 2 | 产品授权 | 9分 | 投标人须提供核心产品（双头手术无影灯、医用吊塔、双头手术无影灯）生产厂家授权书或代理商授权书（需体现本项目名称及项目编号），且授权品牌和型号与所投产品一致，每提供一个得3分，最高得9分。 （注：原件备查：如遇投标文件中不清晰或有伪造嫌疑时需查验） |
| 3 | 认证体系证书 | 3分 | 投标人具有有效的ISO14001（环境管理体系认证）、ISO45001(职业健康安全管理体系认证、ISO9001（质量管理体系认证），每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标人需提供相关证书复印件，同时需提供全国认证认可信息公告服务平台查询结果截图，否则不得分。 |
| 4 | 项目技术负责人 | 2分 | 根据本项目的特性，该项目包括相关的设施、设备安装及工程改造，投标人拟投入本项目的技术负责人具有电气信息类专业中级或以上职称证书的得2分； （注：需提供相关证书复印件及投标人为其购买的近3个月任意一个月的社保证明材料，不提供不得分。） |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 0.5分 | 所投产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得0.5分。 注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商单位公章。 3.投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章。 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族地区 | 0.5分 | 1、扶持不发达地区或少数民族地区：供应商为不发达地区或少数民族地区企业的得0.5分。 注：少数民族地区以营业执照的注册地为准，不发达地区以行政主管部门提供的相关证明材料为准。 |

其它附件

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者货物全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体的中小企业、签到分包意向协议的中小企业）的具体情况如下;

本公司同时满足以下条件：

1．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员            人，营业收入为         万元，资产总额         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员            人，营业收入为         万元，资产总额         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

………….

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述申明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

附件2：

监狱企业声明函

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。本单位郑重声明，我单位：（单位名称）为监狱企业。

本单位参加的项目采购活动提供本单位制造的货物，由本单位承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

同时我单位在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则本声明函无效。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年	月	日

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购单位名称）单位的（采购项目名称）_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：后附证明材料

单位名称（盖章）：

日  期：

附件4：

### 企业助廉守法承诺书

| 企业公司名称 | （盖章） | 企业公司法人 |  | 注册地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺人姓名 |  | 性 别 |  | 民 族 |  | 住 址 |  |
| 项目 名称 |  |
| 项目主管单位或业主 |  |
| 承 诺 内 容 | 本人代表企业（公司、个人）在生产经营性活动中作出以下郑重承诺： 一、严格遵守国家法律法规规定和企业（公司、个人）有关廉洁从业的各项规章制度，做到遵纪守法、诚实守信、行为规范、廉洁从业； 二、坚决抵制商业贿赂，不向国家公职人员行贿、赠送礼金礼品，不利用各种关系谋求不正当利益； 三、如违反承诺，自觉接受行业主管部门或单位的处罚，同意被行业主管部门或单位列入“黑名单”。 承 诺 人 签 字： 承诺人身份证号： 承 诺 时 间： 公司名称：（签章） |

签订企业助廉守法承诺书说明

一、签订对象

《企业助廉守法承诺书》签订对象为与各市、县（区）、各单位各部门发生生产经营性活动的各类企业（公司、个人），含在市工商局注册登记的企业和个人，在市国税局纳税的企业和个人，由市国资委主管的国有企业，由市工商联联系或主管的非公企业，由市民政局主管的经营性社会团体等。

二、签订内容

为进一步降低党员领导干部职工在从事土地转让、工程建设、产权交易、政府采购、招标投标以及其它生产经营性活动中的廉政风险，全市各类企业（公司、个人）与各单位各部门之间发生生产经营性活动的，需按照管理层级与项目主管单位或项目业主签订《企业助廉守法承诺书》。

三、签订方式

各单位各部门在政府采购、招标投标、产权交易、项目建设、资产出租出售、内部维修改造、维护翻修等签订合同或投递标书环节中，要以工程项目为依据与建设单位、施工单位、投标企业（公司、个人）签订《企业助廉守法承诺书》。

各企业主管部门也可在企业注册、换证、登记、纳税、检查过程中签订。

四、签订要求

《企业助廉守法承诺书》应成为各企业签订合同、投递标书、登记注册等的前置条件，并实行备案制。

五、签订主体

《企业助廉守法承诺书》由各项目业主或项目主管单位（含单位内部自行实施的项目）同项目实施的企业（公司、个人）法人、法人代表、法人授权委托人或项目负责人签订。

六、实行“黑名单”制度

各类企业（公司、个人）签订《企业助廉守法承诺书》后，一经发现有违反承诺行为除依据法律法规处罚外，还应由企业主管部门将其列入“黑名单”，被列入“黑名单”的企业和个人，视情节3-5年内不得参与各县市、（区）、各单位各部门主导的生产经营性活动。

年  月   日

# Text boxes

西藏鑫盛源（采）字[20 24] 0012号